Katowice, 28 marca 2011r.

Nr przetargu: ŚOT/2/3.3/2011

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl, adres e-mail: info@silesia-sot.pl,

REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w trybie przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny tj. w szczególności 701 kc do 705 kc. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

NA: DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

w ramach realizacji projektu :

„ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013,

Działanie 3.3 System informacji turystycznej

ZAWARTOŚĆ REGULAMINU PRZETARGU – SPIS TREŚCI

| Część I | Warunki przetargu |
| --- | --- |
| Część II | Szczegółowy opis przedmiotu przetargu |
| Część III | Wzór kontraktu |

CZĘŚĆ I

REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
DO PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

w ramach realizacji projektu :

„ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

WARUNKI PRZETARGU

Spis treści I części:

1.	NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU :	5

2.	TERMINOLOGIA	5

3.	INFORMACJA O PRZETARGU	6

4.	PRZEDMIOT PRZETARGU.	7

5.	OFERTA - WARUNKI FORMALNE OFERTY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MUSI PRZEDSTAWIĆ OFERENT SKŁADAJĄC OFERTĘ.	11

6.	WADIUM	16

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU.	17

8.	MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.	18

9.	ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.	18

10.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ DOKONANIA OGLĘDZIN MEBLI.	18

11.	TRYB OTWARCIA OFERT	19

12.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	19

13.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.	19

14.	KRYTERIA  I TRYB OCENY OFERT .	20

15.	ODRZUCENIE OFERTY	21

16.	WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA	21

17.	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH KONTRAKTU.	22

# 1.	NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU :

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

NIP : 9542494931

Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072

www.silesia-sot.pl, 
adres e-mail: info@silesia-sot.pl,

# 2.	TERMINOLOGIA

Na potrzeby niniejszego  REGULAMINU  za :

- Organizatora przetargu – uważa się Śląską Organizację Turystyczną

- Oferenta - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która składa ofertę w niniejszym przetargu w celu zawarcia umowy na przedmiot przetargu, za oferenta uważa się również dwa lub więcej w/w podmiotów wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum;

- Regulamin – uważa się niniejszy Regulamin przetargu na dostawę wyposażenia informatycznego i elektronicznego do Punktów Informacji Turystycznej wraz z wykonaniem sieci LAN stanowiący warunki przetargu,

- PIT – uważa się Punkt Informacji Turystycznej, .

Ponadto na potrzeby REGULAMINU wprowadza się następujące terminy:

- Kontrakt – oznacza „umowę” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, 
w szczególności ustawy Kodeks Cywilny zawartą na podstawie złożonej przez oferenta 
w niniejszym przetargu oferty;

- Konsorcjum – oznacza dwóch lub większą liczbę oferentów wspólnie ubiegających się 
o zawarcie Kontraktu ;

- Partner – Oferent wchodzący w skład Konsorcjum;

- Pełnomocnik – przedstawiciel Oferenta umocowany przez Oferenta/wszystkich Partnerów do jego/ich reprezentowania w niniejszym przetargu albo reprezentowania w przetargu i zawarcia Kontraktu  ;

# 3.	INFORMACJA O PRZETARGU

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Kodeks cywilny tj. w szczególności na podstawie 
art. 701  k.c. do art. 705 k.c.

- W postępowaniu zostanie wybrany Oferent, którego oferta spełnia wymogi formalne i przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

- Przetarg na dostawę wyposażenia informatycznego i elektronicznego do PIT wraz 
z wykonaniem sieci LAN poprzedza się ogłoszeniem zamieszonym na stronie internetowej organizatora przetargu i wysłaniem informacji o ogłoszonym przetargu do co najmniej 
3 potencjalnych wykonawców oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

- W ogłoszeniu  zamieszcza się następujące informacje :

- dane identyfikacyjne organizatora przetargu,

- dane o przedmiocie przetargu,

- ogólne zasady przystąpienia do przetargu i składania ofert,

- termin i miejsce składania oraz otwarcia  ofert,

- miejsce i sposób udostępnienia warunków przetargu – Regulamin przetargu,

- wysokość wadium.

- Ogłoszenie oraz Regulamin przetargu mogą być zmienione lub odwołane na podstawie decyzji Organizatora przetargu w każdym czasie przekazanej oferentom poprzez odpowiednią informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora przetargu.

- Organizator przetargu dokonuje rozstrzygnięcia przetargu przez komisję przetargową powołaną przez organizatora przetargu.

- Komisja przetargowa składa się z co najmniej 3 osób powołanych przez Organizatora przetargu.

- Komisja przetargowa sprawdza spełnienie warunków formalnych ofert, warunków udziału oferentów w przetargu oraz dokonuje innych czynności celem sprawdzenia prawidłowości złożonej oferty, odrzuca oferty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Z czynności Komisji przetargowej sporządzany  jest protokół, który zawiera :

- termin i miejsce przetargu,

- oznaczenie przedmiotu przetargu,

- oznaczenie podmiotów, które złożyły oferty w przetargu, ze wskazaniem tych które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i które ich nie spełniają,

- wskazanie najkorzystniejszej oferty wybranej w przetargu,

- dane identyfikacyjne podmiotu, który wygrał przetarg,

- imiona i nazwiska członków komisji przetargowej wraz ze wskazaniem osoby przewodniczącego komisji.

- Regulamin przetargu zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora przetargu wraz z wzorem Kontraktu jaki zostanie zawarty w wyniku niniejszego przetargu oraz będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora przetargu wraz z wzorem Kontraktu.

- Wszelkie rozliczenia związane z niniejszym przetargiem dokonywane będą w PLN.

- Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie Regulaminu Przetargu w terminie do 5 dni przed terminem składania ofert, po rygorem odmowy wyjaśnienia. Organizator przetargu jest zobowiązany udzielić wyjaśnień na prawidłowo złożone zapytania, w terminie 2 dni od ich otrzymania.

- Organizator przetargu zamieści treść zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.

- Udzielając wyjaśnień Organizator przetargu nie ujawni źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Organizator przetargu może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego Regulaminu. Dokonaną w ten sposób modyfikację Organizator przetargu zamieści na stronie internetowej.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla oferentów, chyba że dotyczyły takich zapisów Regulaminu, które uniemożliwiają prawidłowe przygotowanie i złożenie ofert w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu z zastrzeżeniem zapisów 3.17. niniejszego Regulaminu.

- Organizator przetargu może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego Regulaminu. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Organizator przetargu zamieści na swojej  stronie internetowej.

- Osobą upoważnioną przez Organizatora przetargu do kontaktowania się z Oferentami jest 
w szczególności Pani Agnieszka Sikorska – Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej (Kierownik Projektu Śląski System Informacji Turystycznej). tel. nr: 32 207 2071; 
fax.: 32 207 207 2

# PRZEDMIOT PRZETARGU.

  - Przedmiotem niniejszego przetargu jest dostawa wraz z montażem wyposażenia informatycznego i elektronicznego  do PIT w każdej z 67 lokalizacji PIT oraz wykonanie sieci LAN w każdej z 67 lokalizacji PIT zgodnie ze specyfikacją techniczną, w ilości w niej wskazanej szczegółowo opisanej w Części II Regulaminu – Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i załącznik nr 1 do cz. II Regulaminu. Wraz z dostawą wyposażenia informatycznego nastąpi dostawa oprogramowania szczegółowo opisanego w Części II Regulaminu wraz z odpowiednimi licencjami zapewniającymi bezterminowe użytkowanie oprogramowania nie wymagającego dodatkowych opłat, z tym zastrzeżeniem, iż oprogramowanie antywirusowe przekazywane jest z licencją na co najmniej 3 lata.

  - Przedmiotem przetargu jest dostawa niżej wskazanego wyposażenia informatycznego oraz cyfrowego :

    - Wyposażenie informatyczne:

      - Sieć komputerowa z wyposażeniem aktywnym		szt.	67.

      - Drukarka							szt.	45,

      - Skaner							szt.	37,

      - Komputer przenośny (notebook) dla pracowników	szt.	72,

      - Komputer stacjonarny dla pracowników			szt.	9,

      - Komputer stacjonarny ogólnodostępny			szt.	63

    - Wyposażenie elektroniczne:

      - CD ze wzmacniaczem					szt.	10,

      - Mikrofon							szt.	22,

      - Projektor							szt.	21,

      - Telewizor							szt.	3,

      - Kamera							szt.	9,

      - Aparat cyfrowy						szt.	46

      - Fax  							szt. 	35

      - Telefon stacjonarny					szt. 	24

  - Dostawa, transport i montaż wyposażenia oraz wykonanie sieci LAN nastąpi do 67 PIT wskazanych szczegółowo w Części II Regulaminu i załączniku nr 1 do niego oraz poniżej 
w pkt. 4.4. z tym, że do każdego z punktów dostawa obejmuje szczegółowe elementy wyposażenia wskazane w Części II Regulaminu i załączniku nr 1 do niego zawierające zestawienie ilościowe wraz z adresami lokalizacji do których ma nastąpić dostawa.

  - Dostawa wyposażenia nastąpi pod adresy:

- Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki, ul. Floriańska 42/1, 41-500 Chorzów

- Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w Zamku Piastowskim,  
ul. Pod Murami 2, 44 – 100 Gliwice

- Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 157, 
41 – 940 Piekary Śląskie

- Punkt Informacji Miejskiej Zabrze, Plac Dworcowy 5, 41-800 Zabrze

- Punkt Informacji Turystycznej w Nikiszowcu, ul. Rymarska 4, 40-423 Katowice

- Regionalne Centrum Informacji w Katowicach, ul. Rynek 13, 40 – 003 Katowice

- Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 69, 
41-300 Dąbrowa Górnicza

- Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. Dolnych Wałów 3,   44-100 Gliwice

- Centrum Informacji i Promocji, Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica”, 
ul. Bogumińska 31; Gorzyce

- Wodzisław Śląski, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kubsza 2,

- Racibórz, Raciborskie Centrum Informacji, ul. Długa 2

- Racibórz, Zamek Piastowski, ul. Zamkowa 2

- Radlin, Gminne Centrum Informacji, ul. Józefa Rymera 15

- Rudnik, Gminne Centrum Informacji, ul. Mickiewicza 2

- Rybnik, Budynek kas biletowych, ul. Plac Wolności 7

- Pszów, Gościniec Pszowski (Hotel Miejski), ul. Traugutta 32

- Żory, Urząd Miasta, ul. Rynek 9 (dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego, wykonanie sieci komputerowej Żory ul. Katowicka, teren Miasteczka Westernowego).

- Kuźnia Raciborska, MOKSIR, ul. Kościelna 9

- BIT Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1

- Pszczyna, Zagroda Żubrów, 43-200 Pszczyna, ul. Żorska 5

- BIT  Żywiec, 34-300 Żywiec,  ul. Zamkowa 2

- PIT Jeleśnia, 34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1

- PIT Milówka, 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 1

- PIT Ujsoły, 34-371 Ujsoły, ul. Bystra 1

- PIT Rajcza, 34-370 Rajcza, ul. Parkowa 2

- PIT Węgierska Górka, 34-350 Węgierska Górka, Os. XX lecia II RP nr 12

- PIT Porąbka - Czaniec,34-314 Porąbka - Czaniec, ul. Kardynała Karola Wojtyły 30

- PIT Gilowice, 34-322, Gilowice, ul. Krakowska 40

- PIT Świnna, 34 -331 Świnna, ul. Wspólna 13

- Szczyrk, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 41

- PIT Łękawica, 34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23

- PIT Bielsko - Biała, 43-300 Bielsko - Biała, Plac Ratuszowy 4

- PIT Ślemień, 34-323, Ślemień 429

- PIT Istebna, Istebna, Istebna 68

- Galeryjka Miejska ART ADRES Biura Promocji i Informacji UM w Skoczowie,  Rynek 1

- PIT Brenna, Brenna, ul. Wyzwolenia 77

- Cieszyńskie Centrum Informacji – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn, Rynek 1

- CIT Wisła, Wisła, Plac Hoffa 3

- PIT Dębowiec, Dębowiec - Łączka 71

- PIT Hażlach,  ul. Główna 57

- MIT Ustroń, Ustroń, Rynek 2

- Jaworze, Punkt Informacji Turystycznej - Galeria, ul. Zdrojowa 111

- Jaworze, Punkt Informacji Turystycznej - Amfiteatr, ul. Wapienicka

- PIT Zamek Cieszyn, Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem, Cieszyn, ul. Zamkowa 3

- PIT PTTK Wisła, ul. Lipowa 4a

- PIT Zebrzydowice, Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21

- PIT Goleszów, Goleszów, ul. Cieszyńska 29

- PIT Gołkowice, Godów - Gołkowice, ul. 1 Maja 93

- PIT Jasienica, ul. Międzyrzecka 159

- PIT Strumień, Strumień, Rynek 9

- „Bodeko” Hotele Sp. z o. o. „Gościniec Jurajski”, 42-425 Kroczyce, Podlesice 81

- Gmina Niegowa, Dom Kultury 42-320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2

- Olsztyn ul. Piłsudskiego 15 ; Budynek GOK-u

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AS” Sp. z o. o. Zawiercie, ul. Paderewskiego 25 (miejsce montażu sieci Dworzec PKP Zawiercie, ul. Grunwaldzka 6)

- Dział Kultury Dawnej, MOK, Rynek 9; 41-260 Sławków

- Gmina Janów: Biblioteka w Janowie, Janów, ul. Częstochowska 1

- Żarki,  42-310 Żarki, Gminny Dom Kultury (Synagoga w Żarkach), ul. Moniuszki 2

- Gmina i Miasto Koziegłowy, uL. Żarecka 28

- Szkole Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu ul. Szkolna 8; Siedlec (gmina Janów)

- Związek Gmin Jurajskich, Ogrodzieniec, Plac Wolności 42

- Firma Handlowo-Usługowa “New Standard”, Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 11

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie, Sławków, ul. Niwa 45

- Ogrodzieniec, Spółka „Zamek” (kasa biletowa zamku Ogrodzienieckiego, ul. Zamkowa; Podzamcze), 42-440 Ogrodzieniec

- Urząd Miejski w Zawierciu, Zawiercie, ul. Piastowska 1

- Tarnowskie Góry, Punkt Informacji o Mieście ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

- Siewierz, ul. Kościuszki 5; 42-470 Siewierz

- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Myszkowskiej ; Adres PIT: Ośrodek Harcerski Hufca ZHP w Siamoszycach, 42-425 Kroczyce.

  - ŚOT zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach zmianę adresu dostarczenia wyposażenia.

  - Termin wykonania całości dostaw wyposażenia do poszczególnych PIT oraz wykonania sieci LAN: do 30 czerwca 2011r.

Uwaga!:

Sieć komputerowa w następujących punktach winna być wykonana w następujących terminach.

- PIT Żarki (dawna synagoga, budynek GOK, Żarki, ul. Moniuszki 2 w terminie -  II połowa czerwca 2011r.

- PIT Miasteczko Westernowe w Żorach, ul. Katowicka, w I lub II dekadzie maja 2011r

- PIT Zawiercie – budynek dworca PKP Zawiercie, ul. Grunwaldzka 6 – w terminie do 31.03.2012r.

Za wykonanie sieci komputerowej w punkcie 3 wymienionym powyżej (PIT Zawiercie – budynek dworca PKP Zawiercie, ul. Grunwaldzka 6) Zamawiający zapłaci w terminie 30 dni od jej wykonania.

# OFERTA - WARUNKI FORMALNE OFERTY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MUSI PRZEDSTAWIĆ OFERENT SKŁADAJĄC OFERTĘ.

  - Pisemne oferty na przetarg należy składać w siedzibie Organizatora przetargu pod adresem:  Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem „Przetarg na dostawę wyposażenia PIT nr przetargu ŚOT/2/3.3/2011”. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub zgodnie z nim.

  - Oferta złożona po terminie wskazanym w ogłoszeniu zostanie złożona w aktach postępowania bez rozpatrywania, tak jak oferta złożona w terminie, ale co do której wadium wpłynęło po terminie wskazanym w ogłoszeniu.

  - Oferent składający ofertę winien wykazać się składając ofertę posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot przetargu tj.

      - wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem przetargu wykonaniem co najmniej 3 dostaw w podobnym zakresie jak przedmiot niniejszego postępowania ( tj. dostawa sprzętu wraz z wykonaniem sieci LAN) na łączną kwotę co najmniej 2 mln PLN brutto, w tym jedna dostawa za minimum 1 mln. brutto (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich  Partnerów Konsorcjum).

      - wykazać się dysponowaniem zespołem ekspertów składającym się z co najmniej 
2 (dwóch) specjalistów w zakresie systemów okablowania, z których:

        - co najmniej jeden posiada autoryzowany przez producenta certyfikat instalatora, oferowanego systemu okablowania, który w ciągu ostatnich 2 lat zrealizował przynajmniej dwa wykonania systemów okablowania strukturalnego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (każdy), podlegających pozytywnie zakończonej certyfikacji producenta,

        - co najmniej jeden posiada autoryzowany przez producenta certyfikat projektanta (certyfikat Autoryzowanego Projektanta)  oferowanego systemu okablowania od co najmniej 2 lat i który w ciągu ostatnich 2 lat zrealizował przynajmniej dwa wykonania systemów okablowania strukturalnego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (każdy), podlegających pozytywnie zakończonej certyfikacji producenta,

(w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich  Partnerów Konsorcjum)

      - wykazać się posiadaniem przez Oferenta co najmniej od ostatnich 2 lat przed ogłoszeniem przetargu certyfikatu inżyniera systemowego właściwego dla producenta oferowanych systemów operacyjnych (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich  Partnerów Konsorcjum)

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferenci zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu przetargu wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób (CV) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, tj. dostarczyć do każdej z nich referencje oraz że osoby wchodzące w skład zespołu spełniają wymagania określone w Regulaminie przetargu tj. dostarczyć odpowiednie certyfikaty oraz potwierdzenie lub referencje należytego wykonania wymaganych prac wymaganych w Regulaminie oraz uzyskania pozytywnej certyfikacji producenta.

Przedkładane dokumenty jak również wykaz wykonanych dostaw potwierdzające, że wykonane przez Oferentów dostawy zostały wykonane należycie, powinny zawierać, co najmniej:

- wskazanie, że Oferent składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował dostawy, których dokumenty dotyczą,

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego zrealizowane były dostawy,

- wskazanie zakresu dostawy,

- wskazanie wartości dostawy,

- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),

- wskazanie miejsca wykonania,

- opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były dostawy stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie (referencje);

  - Oferent składający ofertę winien wykazać się składając ofertę, iż znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Oferent musi spełniać następujące warunki (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich  Partnerów Konsorcjum)

a)	posiadać w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 3 mln PLN;

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

- posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN ;

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości;

- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000,00  PLN.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona.

  - Oferta powinna zawierać w szczególności :

- szczegółowe określenie oferenta – imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorcy - firmę oraz siedzibę, a ponadto  NIP, REGON, nr KRS, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oferenta (w przypadku Konsorcjum dane wszystkich Partnerów);

- aktualny (tj. nie starszy niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej– z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących (w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów);

W/w odpis lub zaświadczenie powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - dodatkowo pełnomocnictwo w oryginale lub odpisie notarialnie poświadczonym za zgodność, do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego ( tj. nie starszą niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty), potwierdzającą iż oferent jeżeli jest osobą fizyczną, lub wspólnicy spółki jawnej, partnerzy i członkowie zarządu spółki partnerskiej, komplementariusze w spółkach komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych oraz osoby zarządzające innymi podmiotami nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów);

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego ( tj. nie starszą niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty), potwierdzającą iż wobec Oferenta jako podmiotu zbiorowego nie został orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- aktualne ( tj. nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów);

- oświadczenie oferenta o tym, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu, przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń (w przypadku Konsorcjum oświadczenia podpisane przez wszystkich Partnerów);

- dowód wpłaty wadium, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie 
(w przypadku Konsorcjum całe wadium wpłaca jeden z Partnerów);

- referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu oraz wykaz wykonanych dostaw i posiadanego zespołu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadaną wiedzę i doświadczenie członków zespołu (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek);

- certyfikat inżyniera systemowego właściwego dla producenta oferowanych systemów operacyjnych (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek),

- rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.a) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek);

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej łącznie w wymaganej wysokości potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.b) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek);

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4.c) (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek);

- podpisany wzór umowy na dostawę wyposażenia informatycznego i elektronicznego dla Punktów Informacji Turystycznej oraz wykonania sieci LAN ( w przypadku Konsorcjum wystarczające jest podpisanie umowy przez osoby reprezentujące Konsorcjum zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem wraz z ofertą);

  - Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków oferty zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w Regulaminie skutkuje odrzuceniem oferty.

  - Oferenci wspólnie składający ofertę w Przetargu powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy oferenci mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym przetargu albo reprezentowania ich w przetargu i zawarcia Kontraktu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie w takich przypadku wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli taki został ustanowiony. W sytuacji nie ustanowienia Pełnomocnika – ofertę i wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą podpisują osoby reprezentujące Partnerów. To samo tyczy się poświadczania za zgodność dokumentów składanych w przetargu.

  - Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (oferentów wspólnie składających ofertę). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny oferenta(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Organizator przetargu dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

  - Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Organizatora przetargu.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu. Oferta powinna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

  - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Organizatora przetargu (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta (Partnerów) za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem tych których Organizator przetargu żąda w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie za zgodność z oryginałem. Oświadczenia winny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Pożądane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

  - Oferent może zastrzec w ofercie, iż Organizator Przetargu nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Oferent winien podjąć niezbędne działania zmierzające do zachowania poufności informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa poprzez złożenie ich wraz z ofertą w dodatkowej zamkniętej kopercie opisanej jako „część oferty złożonej w przetargu nr ……………. stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku braku zabezpieczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób wyżej opisany, pomimo wskazana w treści oferty iż określone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – informacje te nie będą traktowane przez Organizatora przetargu jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może zostać podniesione w stosunku do nazwy i adresu oferenta, ceny oferty, terminu wykonania umowy, okresu gwarancji oraz warunków płatności, które zawsze będą ujawniane przez Organizatora Przetargu. Ponadto Organizator przetargu ma prawo dokonać oceny, czy wskazane informacje, co do których Oferent zastrzegł tajemnicę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jeżeli stwierdzi, iż takimi informacjami nie są – to ma prawa dokonać ich ujawnienia.

  - Organizator przetargu może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty lub nieprawidłowo złożone dokumenty tylko raz i oferent ma tylko 3 dni na uzupełnienie oferty. Nie uzupełnienie oferty w tym terminie skutkuje również utratą wadium.

# 6.	WADIUM

  - Każdy oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 
50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

  - Wadium wnoszone jest w pieniądzu na rachunek bankowy Organizatora przetargu 
63 1560 1111 0000 9070 0014 7536 z podaniem przetargu, którego dotyczy (nazwy 
i numeru). Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu lub dowodu wpłaty wadium.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Organizator przetargu będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Organizatora przetargu potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Organizatora przetargu terminowego wniesienia wadium przez oferenta.

  - Nie złożenie wadium, w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie skutkuje odrzuceniem takiej oferty i nie rozpatrywaniem jej.

  - Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wpłacone wadium zalicza się na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeżeli jest ono wnoszone również 
w pieniądzu, w pozostałych przypadkach wadium jest zwracane po wniesieniu prawidłowo zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane oraz oferentów, którzy wycofali swoje oferty przed terminem ich otwarcia wpłacone wadium zostaje zwrócone w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, a w przypadku gdy nie wskazano w ofercie rachunku bankowego, na który  należy ewentualnie zwrócić wadium -  w ciągu 14 dni od daty wskazania tego rachunku przez oferenta.

  - Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent nie przystąpi 
do podpisania Kontraktu w formie pisemnej o treści przedstawionej przez Organizatora Przetargu, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora Przetargu oraz 
w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.

  - Wadium przepada również gdy oferent nie uzupełni oferty zgodnie z wezwaniem Organizatora przetargu w terminie wynikającym z wezwania do uzupełnienia oferty.

# 7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Organizator przetargu wymaga od oferenta udzielenia gwarancji jakości co najmniej 3 lata (36 miesięcy), zgodnie z treścią Kontraktu, chyba że co innego wynika z treści Części II Regulaminu, wtedy obowiązuje okres gwarancji opisany w Części II Regulaminu.

  - Organizator przetargu ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w wysokości 
10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

  - Wybrany oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu przed podpisaniem Kontraktu (w przypadku Konsorcjum jeden z Partnerów), co oznacza, 
iż jeżeli jest wnoszona w formie pieniężnej to powinno się znaleźć na rachunku bankowym Organizatora Przetargu najpóźniej przed podpisaniem umowy, a w innej formie – oferent winien przedstawić i przekazać je Organizatorowi Przetargu przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu może zostać wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Organizatora przetargu: 63 1560 1111 0000 9070 0014 7536 albo 
w gwarancji bankowej lub w gwarancji ubezpieczeniowej, które należy złożyć w siedzibie Organizatora Przetargu w oryginale. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało wniesione w innej formie niż pieniężna – Organizator Przetargu zwróci oferentowi uiszczone wadium po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.

  - Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu Organizator przetargu przechowuje 
e na rachunku bankowym. Organizator przetargu zwraca zabezpieczenie na rachunek bankowy oferenta, z który został zawarty Kontrakt, w terminie i na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie przetargu i Kontrakcie.

  - Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w terminie, Organizator przetargu wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych i nie odrzuconych ofert.

  - Organizator przetargu zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania przez Organizatora przetargu za należycie wykonane.

  - Organizator przetargu pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej gwarancji.

# 8.	MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu pod adresem:

Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, 
w sekretariacie (pokój 2.71) lub wysłać pocztą/kurierem  w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 11.04.2011 | do godz. | 9.00 |
| --- | --- | --- | --- |

# 9.	ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.

  - Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „zmian” kopertę (paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”.

  - Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Oferenta (Oferentów). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

# 10.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu pod adresem:

Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, 
w dniu 11.04.2011 r. o godzinie 9.15.

# 11.	TRYB OTWARCIA OFERT

  - Otwarcie ofert następuje publicznie przez komisję przetargową. Nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane oferentom bez otwierania.

  - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian dokumenty przesłane jako „ZMIANY” zostaną dołączone do oferty.

  - W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami komisja przetargowa każdorazowo ogłosi obecnym:

a)	datę i godzinę złożenia oferty;

b)	stan i ilość kopert  oraz oferenta, którego oferta jest otwierana;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego komisji przetargowej.

# 12.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, do jednorazowego zwrócenia się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

  - Zgoda oferenta na przedłużenie okresu związania ofertą  jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu ważności wadium.

# 13.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Regulaminu przetargu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Kontraktu.

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania podatkowego obowiązku Organizatora przetargu zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Organizator przetargu w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Organizatora przetargu z tytułu realizacji Kontraktu.

  - Wskazana w ofercie cena winna być wyrażona w kwocie brutto, kwota netto wskazywana w ofercie jest tylko dla celów informacyjnych dla Organizatora Przetargu.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu przetargu, określone zostały we wzorze Kontraktu.

# 14.	KRYTERIA  I TRYB OCENY OFERT

  - Organizator przetargu dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny. Spośród złożonych ofert Organizator przetargu wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za kryterium cena.

  - Ocena w kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru matematycznego:

C min

P(C) = ------------------------ x 100 pkt

C

gdzie:

P(C)		- ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”,

Cmin	- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

C	- cena oferty badanej

  - W toku badania i oceny ofert Organizator przetargu może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Organizatorem przetargu a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Organizator przetargu poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Regulaminem przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona.

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszego Regulaminu przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie oferent zawarł w swej ofercie.

  - Organizator przetargu zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Organizatora przetargu  w trakcie sprawdzania  ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Organizatora przetargu odrzucona.

# 15.	ODRZUCENIE OFERTY

Oferty zostaną odrzucone jeżeli zostaną złożone przez :

    - oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując umów lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed ogłoszeniem przetargu;

    - oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub co do których ogłoszono upadłość układową lub likwidacyjną,

    - oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - oferentów – którzy –są osobami fizycznymi, lub wspólnikami spółek jawnych składających ofertę  lub  partnerami członków zarządów spółek partnerskich składających ofertę, komplementariuszami spółek komandytowo – akcyjnej i komandytowej składających ofertę oraz członkami zarządów – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych składających ofertę oraz osobami zarządzających innymi podmiotami składającymi ofertę  - zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - oferentów - podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

    - oferentów, których oferta nie spełnia wymagań niniejszego Regulaminu, w szczególności kryteriów –warunków udziału w postępowaniu.

# 16.	WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Organizator przetargu stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w Regulaminie przetargu.

  - O wyborze ofert, Organizator przetargu zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę) i adres oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

  - Organizator przetargu wybierze ofertę, która na podstawie niniejszego regulaminu zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  - Miejsce i termin podpisania Kontraktu zostanie wskazany Oferentowi, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

  - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie internetowej Organizatora przetargu.

# 17.	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH KONTRAKTU.

  - Kontrakt z oferentem, którego oferta została wybrana w niniejszym przetargu zostanie zawarty na piśmie w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu.

  - Do Kontraktu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  - Zakres świadczenia oferenta wynikający z Kontraktu jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, ale może ulec zmianie ewentualnie do uzgodnień poczynionych pomiędzy Organizatorem przetargu a oferentem.

  - Oferent (partner), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu, jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi przetargu uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalajace na zaciąganie zobowiązań o wartości równej lub większej od dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego, o ile zachodzi taka potrzeba.

  - Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. Organizator przetargu zobowiązuje oferentów składających ofertę wspólną do przedłożenia Organizatorowi przetargu umowy regulującej współpracę grupy oferentów w terminie co najmniej 3 dni przed podpisaniem Kontraktu.

  - Wybrany oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu przed podpisaniem Kontraktu, tzn. w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą 
i podpisaniem Kontraktu.

  - Wybrany oferent udzieli gwarancji na dostarczany sprzęt i wykonaną usługę montażu sprzętu i sieci LAN na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokolarnego końcowego bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy.

18. INNE WAŻNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  - Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego miejsca dostawy przedmiotu przetargu niż miejsca wymienione w Regulaminie.

  - Oferent zobowiązany jest umieścić w uzgodnionym z Organizatorem przetargu miejscu na wszystkich objętych przetargiem elementach wyposażenia informatycznego 
i elektronicznego dostarczanego do PIT informację o dofinansowaniu z RPO WSL w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej z odpowiednimi znakami graficznymi oraz zobowiązany jest umieścić informację pozwalającą wpisać numer katalogowy 
i inwentaryzacyjny. Projekty obydwu oznaczeń podlegają zatwierdzeniu/ akceptacji przez Organizatora przetargu.

  - Załącznik nr 1 do II cz. Regulaminu przetargu „Szczegółowy opis przedmiotu przetargu” zawiera adresy i ilość oraz rodzaj sprzętu dostarczane do poszczególnych PIT.

Nr przetargu: ŚOT/2/3.3/2011 						Załącznik Nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NA:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

w ramach realizacji projektu :

„ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013, Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej

1. ORGANIZATOR PRZETARGU:

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice

woj. śląskie

tel. 0048 32 207 2071,  fax. 0048 32 207 2072

www.silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl

2. OFERENT:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Oferenta(ów) | Adres(y) Oferenta(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)	zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Regulaminu przetargu dla niniejszego zamówienia, a w szczególności 
z Częścią III Regulaminu – Kontraktem, przyjmuję (przyjmujemy) jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnoszę ( nie wnosimy) do niego zastrzeżeń.

2)	gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Regulaminu przetargu, wyjaśnień do Regulaminu przetargu oraz jej modyfikacji, a także treścią Kontraktu.

3)	cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi

..................... PLN netto(słownie: .......................................................................... PLN netto)

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN (stawka …….%),

co czyni łącznie cenę ...................... PLN  brutto (słownie: ....................................................... PLN brutto)

4)  niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,

5)	w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę na warunkach określonych w Regulaminie przetargu, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Organizatora Przetargu oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią Regulaminu Przetargu,

6)	składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*,

7)	nie uczestniczę(ymy) jako Oferent w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

8)	żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

9)	nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom *:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

5. Podpis(y):

| L.p. | Nazwa(y) Oferenta(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferentów(ów) | Pieczęć(cie) Oferenta (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

--------------------------------------------------------------------

*  - niepotrzebne usunąć/przekreślić

Nr przetargu: ŚOT/2/3.3/2011  						Załącznik Nr 2 do Regulaminu

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW

DLA PRZETARGU NA:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

w ramach realizacji projektu :

„ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013, Działanie 3.3 System Informacji Turystycznej

1. ORGANIZATOR PRZETARGU:

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice

woj. śląskie

tel. 0048 32 207 2071,  fax. 0048 32 207 2072

www.silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl

2. OFERENT:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Oferenta(ów) | Adres(y) Oferenta(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

| L.p. | Nazwa dostawy i miejsce jej wykonania | Wartość dostawy w PLN brutto | Zakres wykonywanych prac | Termin realizacji | Podmiot na rzecz którego zostały wykonane dostawy (nazwa, adres, nr telefonu) | Nazwa Oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozpoczęcie (data) | zakończenie (data) |  |  |

UWAGA –1.	Oferent jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. 
Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania dostaw skutkuje nie zaliczeniem przez Organizatora Przetargu tej pozycji.

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa(y) Oferenta(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) | Pieczęć(cie) Oferenta (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

WZÓR WYKAZU OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU PRZETARGU  WRAZ

Z INFORMACJAMI NT. ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU PRZETARGU, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI DLA PRZETARGU NA:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

w ramach realizacji projektu :

„ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013, Działanie 3.3 System Informacji Turystycznej

1. ORGANIZATOR PRZETARGU:

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice

woj. śląskie

tel. 0048 32 207 2071,  fax. 0048 32 207 2072

www.silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl

2. OFERENT:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Oferenta(ów) | Adres(y) Oferenta(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Przedmiot przetargu wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie ( posiadanie certyfikatu oraz doświadczenie wymagane w treści Regulaminu) | Inne informacje w tym podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA - Do niniejszego wykazu należy dołączyć informacje o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu  wymienionych osób, ich uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz dokumenty potwierdzające wykonanie wymaganych prac w ramach wykazywanego doświadczenia poszczególnych osób.

UWAGA: W jeżeli w wykazie osób wykonawca wskazał osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował, zobowiązany  jest do złożenia wraz ofertą pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa(y) Oferenta(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) | Pieczęć(cie) Oferenta (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

WZÓR INFORMACJI O KWALIFIKACJACH I DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM (CV)

Prosimy dostarczyć, według podanego poniżej wzoru, informacje o osobach, które będą wykonywać Kontrakt, wymienionych w ofercie. Dostarczone informacje winny jasno wskazywać kwalifikacje i doświadczenie, jakie wymagane są w Regulaminie przetargu.

Proponowane stanowisko:	__________________________________________________________________

Nazwisko i imię:

Data urodzenia:	_________________

Wykształcenie :

Uczelnia/Szkoła

Data od

(m–c/rok) do

(m–c/rok)

Uzyskany stopień

Kwalifikacje

zawodowe ( certyfikaty):

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Prosimy podać według odwrotnej kolejności chronologicznej doświadczenie zawodowe osoby proponowanej do wykonania Kontraktu. Prosimy wskazać szczególne umiejętności, właściwe dla proponowanego stanowiska 
w ramach Kontraktu. Zaprezentowane informacje muszą odzwierciedlać wymagania Organizatora przetargu opisane w Regulaminie przetargu.

OKRES	 Od	do	Miejsce

ZATRUDNIAJĄCY

STANOWISKO

ZREALIZOWANE ZADANIE ( w tym wartość zadania)

_______________________________________________________________________

DOŚWIADCZENIE	_______________________________________________________________________

/ WYKONYWANE	_______________________________________________________________________

CZYNNOŚCI	_______________________________________________________________________

OKRES	 Od	do	Miejsce

ZATRUDNIAJĄCY

STANOWISKO

ZREALIZOWANE ZADANIE ( w tym wartość zadania)

_______________________________________________________________________

DOŚWIADCZENIE	_______________________________________________________________________

/ WYKONYWANE 	_______________________________________________________________________

CZYNNOŚCI	_______________________________________________________________________

OKRES	Od	do	Miejsce

ZATRUDNIAJĄCY

STANOWISKO

ZREALIZOWANE ZADANIE ( w tym wartość zadania) :

_______________________________________________________________________

DOŚWIADCZENIE	_______________________________________________________________________

/ WYKONYWANE	 _______________________________________________________________________

CZYNNOŚCI	_______________________________________________________________________

___

PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa(y) Oferenta(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferenta(ów) | Pieczęć(cie) Oferenta (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ II

REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

w ramach realizacji projektu :

„ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Spis zawartości

1	Informacje ogólne	32

1.1	Specyfika zamówienia	32

1.2	Wymagania i postanowienia ogólne	33

1.3	Skróty słownikowe	33

2	Cechy wspólne elementów zamówienia	34

2.1	Elementy wyposażenia informatycznego i elektronicznego PIT	34

2.1.1	Konfiguracja komputerów	34

2.1.2	Dokumentacja	35

2.1.3	Oprogramowanie antywirusowe	35

2.2	Gwarancja	35

3	Elementy cyfrowe – wyposażenie PIT	37

3.1	Wyposażenie informatyczne	38

3.1.1	Sieć komputerowa	38

3.1.1.1	Wytyczne projektowe	38

3.1.1.2	Węzeł sieci komputerowej	39

3.1.1.3	Instalacja logiczna i sprzęt komunikacyjny	40

3.1.1.4	Wewnętrzna sieć komputerowa	41

3.1.2	Drukarka	46

3.1.3	Skaner	47

3.1.4	Komputer przenośny (notebook) dla pracowników	47

3.1.5	Komputer stacjonarny (zestaw) dla pracowników	51

3.1.6	Komputer stacjonarny (zestaw) ogólnodostępny	62

3.2	Wyposażenie Elektroniczne	65

3.2.1	CD ze wzmacniaczem	65

3.2.2	Mikrofon	66

3.2.3	Projektor multimedialny	67

3.2.4	Telewizor	67

3.2.5	Kamera	69

3.2.6	Aparat cyfrowy	70

3.2.7	Fax		71

3.2.8	Telefon stacjonarny	72

Spis tabel	73

Załączniki	73

# 1 Informacje ogólne

Zamówienie stanowi element projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”. Ogólnym celem projektu jest tworzenie warunków rozwoju gospodarczego i wzmacniania spójności przestrzennej i gospodarczej województwa śląskiego dzięki zwiększeniu konkurencyjności turystycznej regionu, realizowanej poprzez rozwój regionalnego systemu informacji turystycznej. Bezpośrednim celem projektu jest poprawa dostępu do informacji turystycznej poprzez utworzenie kompleksowego 
i sprawnego regionalnego systemu informacji turystycznej.

Zamawiającym jest Lider projektu:

Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach

Partnerzy projektu:

- Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach

- Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku – Białej

- Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA w Cieszynie

- Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu

- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku

## 1.1 Specyfika zamówienia

Specyfikacja obejmuje dostawy oraz uruchomienie wyposażenia informatycznego oraz multimedialnego, z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego w punktach informacji turystycznej na terenie województwa śląskiego.

Zakres zamówienia będzie w czasie determinowany dostawami mebli do PIT’ów. Należy zatem, 
iż wykonanie instalacji sieci komputerowych musi nastąpić przed dostawami mebli, natomiast dostawy wyposażenia komputerowego i elektronicznego, powinno nastąpić po dostawach mebli. Realizacja zamówień może być przesuwana w czasie, w korelacji z dostawami mebli 
w poszczególnych PIT’ach. Założony harmonogram dostaw mebli prezentuje się następująco:

- Górnośląski Związek Metropolitalny: od 30.05.2011r.- 03.06.2011r.

- Związek Subregion Zachodniego: od 06.06.2011r- 10.06.2011r.

- Euroregion Beskidy: od 13.06.2011r.-17.06.2011r.

- Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”: od 20.06.2011r.- 24.06.2011r.

- Związek Gmin Jurajskich: do 27.06.2011r.- 30.06.2011r.

Uwaga wyjątki:

Sieć komputerowa w następujących punktach winna być wykonana w następujących terminach.

- PIT Żarki (dawna synagoga, budynek GOK, Żarki, ul. Moniuszki 2 w terminie -  II połowa czerwca 2011r.

- PIT Miasteczko Westernowe w Żorach, ul. Katowicka, w I lub II dekadzie maja 2011r

- PIT Zawiercie – budynek dworca PKP Zawiercie, ul. Grunwaldzka 6 – w terminie 
do 31.03.2012r.

Za wykonanie sieci komputerowej w punkcie 3 wymienionym powyżej (PIT Zawiercie – budynek dworca PKP Zawiercie, ul. Grunwaldzka 6) Zamawiający zapłaci w terminie 30 dni od jej wykonania.

## 1.2 Wymagania i postanowienia ogólne

Specyfikacja określa wymagania minimalne – graniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub wyższe parametry techniczne 
i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów (nie gorsze od określonych w specyfikacji) oraz muszą zapewniać pełną kompatybilność sprzętową.

Wszystkie gotowe składniki zamówienia powinny pochodzić z oficjalnych i legalnych kanałów dystrybucyjnych producentów. W razie wycofania sprzętu z kanału dystrybucyjnego 
w okresie pomiędzy złożeniem oferty a realizacją zamówienia, dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu tego samego producenta o nie gorszych parametrach.

Urządzenia wyposażone w oprogramowanie powinny posiadać najnowsze wersje stabilne dostarczane przez producentów (dotyczy również firmware urządzeń informatycznych 
i telekomunikacyjnych). Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy najnowsza wersja posiada znane błędy krytyczne uniemożliwiające bezpieczne korzystanie ze sprzętu lub oprogramowania 
w zakresie wymaganym w ramach projektu. Wówczas należy wybrać właściwą poprzednią wersję.

W przypadku dostaw wyposażenia o tych samych parametrach (w zakresie rodzajowym dot. danego elementu zamówienia), w ramach dostawy należy zastosować ten sam – identyczny – sprzęt (ten sam producent i model oraz oprogramowanie/firmware).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania (zatrudnienia) zewnętrznego podmiotu działającego w imieniu zamawiającego z poziomem uprawnień pełnomocnika w projekcie, którego zadaniem będzie doradztwo technologiczne oraz merytoryczna i techniczna weryfikacja postępów 
i przedkładanych do weryfikacji rozwiązań.

## 1.3 Skróty słownikowe

POT:	Polska Organizacja Turystyczna

ŚOT:	Śląska Organizacja Turystyczna

CSIT:	Cyfrowy System Informacji Turystycznej

(przedmiot zamówienia opisany w niniejszej dokumentacji stanowi pierwszy – sprzętowy – etap realizacji CSIT)

PIT:	Punkt Informacji Turystycznej

(jednostki przyłączane do systemu, biorące aktywny udział w projekcie)

PIAP:	Publiczny Punkt Dostępu do Internetu

(w projekcie w rozumieniu dostępu do informacji turystycznej w Internecie)

# 2 Cechy wspólne elementów zamówienia

## 2.1 Elementy wyposażenia informatycznego i elektronicznego PIT

W ujęciu syntetycznym, zamówienie obejmuje następujące elementy:

Zakup oraz wdrożenie wyposażenia informatycznego i elektronicznego dla Punktów Informacji Turystycznej, rodzajowo wg wykazu:

Wyposażenie informatyczne:

- Sieć komputerowa z wyposażeniem aktywnym		szt.	67.

- Drukarka							szt.	45,

- Skaner							szt.	37,

- Komputer przenośny (notebook) dla pracowników	szt.	72,

- Komputer stacjonarny dla pracowników			szt.	9,

- Komputer stacjonarny ogólnodostępny			szt.	63

Wyposażenie elektroniczne:

- CD ze wzmacniaczem					szt.	10,

- Mikrofon							szt.	22,

- Projektor							szt.	21,

- Telewizor							szt.	3,

- Kamera							szt.	9,

- Aparat cyfrowy						szt.	46

- Fax  								szt. 	35

- Telefon stacjonarny					szt. 	24

Komputery w kolejnych etapach będą na poziomie konfiguracyjnym integralnie związane 
z platformą internetową i intranetową, zatem dostarczony system i oprogramowanie nie mogą zawierać ograniczeń dalszej rozbudowy.

### 2.1.1 Konfiguracja komputerów

Przy dostawie komputerów, należy brać pod uwagę kolejne działania projektowe Zamawiającego, w których realizowane będą następujące zakresy:

Wszystkie komputery z dostępem publicznym, będą mieć konfigurowany dostęp 
do Internetu możliwy jedynie za pośrednictwem serwerów publicznych ŚOT. Sugerowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie serwera pośredniczącego (proxy). W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, wszystkie przyłączane do projektu urządzenia będą mieć zapewnioną kontrolę dostępu (np. poprzez dedykowany firewall) oraz oprogramowanie antywirusowe.

Oprogramowanie dostarczane w ramach zamówienia powinno gwarantować dostępność panelu administracyjnego, umożliwiającego konfigurację co najmniej parametrów protokołu IP 
(np. statyczne ustawienia lub automatyczna konfiguracja przy użyciu protokołu DHCP), oraz http proxy.

### 2.1.2 Dokumentacja

Wraz z montażem okablowania strukturalnego, wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia i przekazania zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego w formie elektronicznej i w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach). Jeśli do otwarcia plików dokumentacji wymagane są dodatkowe narzędzia, powinny zostać dostarczone przez wykonawcę (wraz z właściwymi licencjami – o ile wymagane). Dokumentacja powinna:

- Zawierać wyniki pomiarów każdego toru transmisyjnego.

- Zostać przekazana w terminie realizacji zamówienia.

W ramach dokumentacji sporządzanej przez dostawcę, należy przekazać Zamawiającemu wszystkie dane dot. kont administracyjnych i użytkowników, skonfigurowanych w dostarczanym sprzęcie. W szczególności dokumentacja ta powinna obejmować nazwy użytkowników i hasła, 
z zastrzeżeniem, iż wszystkie hasła muszą być unikatowe i inne niż standardowo konfigurowane przez producentów.

### 2.1.3 Oprogramowanie antywirusowe

Cechy oprogramowania antywirusowego:

Oprogramowanie antywirusowe powinno być dostarczone wraz z każdym zestawem komputerowym (dot. Komputerów stacjonarnych i przenośnych), z licencją na co najmniej 36 miesięcy, jeśli takowa jest wymagana. Oprogramowanie antywirusowe powinno oferować możliwość automatycznego skanowania plików w momencie dostępu do nich, jak i możliwość ręcznego uruchomienia skanowania przez administratora. Oprogramowanie antywirusowe powinno posiadać gwarancje aktualizacji bazy wirusów. Aktualizacja bazy wirusów powinna odbywać się automatycznie. W razie wykrycia infekcji system antywirusowy powinien poinformować 
o tym administratora. System antywirusowy powinien prowadzić dziennik zdarzeń rejestrujący informacje istotne dla jego działania (np. informację o aktualizacji bazy wirusów lub odnalezienie zainfekowanego pliku).

## 2.2 Gwarancja

Dostawca będzie odpowiadał za wyposażenie informatyczne, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie komputerów i urządzeń – elementy te objęte są gwarancją zapewnienia ciągłości działania (dla oprogramowania należy przez to rozumieć wymóg zapewnienia aktualizacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w okresie 36 miesięcy).

W przypadku sprzętu warunkującego bieżącą poprawną pracę systemu 
(w tym pojedynczego PIT) wymagana jest naprawa lub wymiana w terminie do 14 dni roboczych (w miejscu instalacji lub door-to-door). Czas naprawy liczony będzie od pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu awarii przez użytkownika. Wykonawca projektu w okresie gwarancji zapewnia wszelkie prace w celu zachowania funkcjonalności projektu.

Gwarancja polega na usuwaniu wszelkich wad w produkcie – czyli dot. funkcjonalności 
i dostarczonych zasobów. przez 36 mies. Wszystkie zidentyfikowane problemy wynikające 
z nieprawidłowości produkcyjnych i montażowych/instalacyjnych w sprzęcie lub oprogramowaniu muszą być usunięte na koszt wykonawcy.

Wszystkie elementy dostaw sprzętu komputerowego i elektronicznego muszą pochodzić 
od producentów, posiadających przedstawicielstwa serwisowe (sieć serwisową) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zagwarantowaną obsługą konsultanta w języku polskim.

# 3 Elementy cyfrowe – wyposażenie PIT

W ramach zamówienia, zaplanowano wyposażenie komputerowe i elektroniczne Punktów Informacji Turystycznej (PIT). Elementy, które przewidziano w ramach zamówienia, wyspecyfikowano w niniejszym rozdziale w podziale na dwie grupy tematyczne – komponenty informatyczne oraz elektronikę użytkową.

Wyposażenie informatyczne:

- Sieć komputerowa z wyposażeniem aktywnym	szt.	67	(opis str. 38)

- Drukarka	szt.	45	(opis str. 46)

- Skaner	szt.	37	(opis str. 47)

- Komputer przenośny (laptop) dla pracowników	szt.	72	(opis str. 47)

- Komputer stacjonarny dla pracowników	szt.	9	(opis str. 51)

- Komputer stacjonarny ogólnodostępny	szt.	63	(opis str. 51)

Wyposażenie elektroniczne:

- CD ze wzmacniaczem	szt.	10	(opis str. 65)

- Mikrofon	szt.	22	(opis str. 66)

- Projektor	szt.	21	(opis str. 67)

- Telewizor	szt.	3	(opis str. 67)

- Kamera	szt.	9	(opis str. 69)

- Aparat cyfrowy	szt.	46	(opis str. 70)

- Fax	szt.	35	(opis str. 71)

- Telefon stacjonarny	szt.	24	(opis str. 72)

Wszystkie wymienione w specyfikacji urządzenia oraz towarzyszące im wyposażenie 
(w tym oprogramowanie), powinno być dostarczone do miejsc docelowego użytkowania oraz uruchomione z zademonstrowaniem poprawnego funkcjonowania i podstawowym przeszkoleniem personelu w miejscu użytkowania. Szkolenie powinno objąć minimum uruchomianie dostarczonych urządzeń i podstawowych funkcji konfiguracyjnych oraz wykorzystania głównych funkcji użytkowych. W przypadku sprzętu komputerowego dodatkowo posługiwanie się systemem 
w zakresie uruchamiania aplikacji biurowych, internetowych oraz wykonywanie podstawowych operacji na plikach,

Dla wszystkich elementów zamówienia wymagających wykonania fizycznych instalacji, sposób prowadzenia i montażu należy każdorazowo uzgadniać z osobą upoważnioną przez Zamawiającego 
– ze strony docelowego dysponenta sprzętu, tj. przedstawiciela PIT oraz przedstawiciela Zamawiającego. Po wykonaniu zamówienia, dostawca sporządzi dokumentację projektową powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan wykonanej instalacji. Instalacje i projekty powinny być wykonywane przez osoby do tego uprawnione (o ile są wymagane właściwe uprawnienia).

Szczegółowy wykaz PIT oraz matrycę rozdysponowania sprzętu zaprezentowano 
w załączniku nr 1 do cz. II Regulaminu.

Połączenia z Internetem wszystkie jednostki zamawiają i utrzymują poza niniejszym zamówieniem. W omawianym tu etapie projektu, dostarczane urządzenia będą podłączane 
do Internetu z wykorzystaniem obecnego routera PIT. Docelowo PITy będą doposażone 
w zaawansowane urządzenia UTM/VPN, co nastąpi w drugim etapie realizacji projektu.

## 3.1 Wyposażenie informatyczne

### 3.1.1 Sieć komputerowa

W Punktach Informacji Turystycznej należy dokonać budowy lub co najmniej przebudowy sieci komputerowej. Szczegółowy zakres prac, Dostawca określi na podstawie wytycznych SIWZ (w tym z uwzględnieniem informacji z załączników) oraz wspólnie z Zamawiającym w oparciu o wizje lokalne i ustalenia w miejscach instalacji. W tym celu należy się zapoznać ze stanem obecnym infrastruktury w poszczególnych PIT. Mając na uwadze, iż niektóre punkty stanowią organizacyjnie część obiektów samorządowych (co obejmuje także elementy infrastruktury sieciowej), należy dostosować zakres prac do wymagań i ograniczeń wynikających z zasad funkcjonujących w danym samorządzie.

Wykonywane instalacje logiczne powinny co najmniej spełniać wymagania określone przez:

- norma EIA/TIA 568B,

- norma ISO/IEC11801,

- norma PN-EN 50173,

- dyrektywa 89/336/EEC*,

- dyrektywa 92/31/EEC*,

- dyrektywa 93/68/EEC*.

* - dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Wykonywane instalacje elektryczne powinny co najmniej spełniać wymagania określone przez:

- Ustawę z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120 poz.1126).

- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.

- Inwentaryzację stanu istniejącego (w poszczególnych PIT).

#### 3.1.1.1 Wytyczne projektowe

Poniżej został opisany zakres niezbędny do uruchomienia właściwej dla Punktów IT infrastruktury informatycznej. Został podzielony na następujące sekcje:

- Węzeł sieci komputerowej:

- dotyczy każdego punktu IT;

- obejmuje uruchomienie projektowego węzła sieci i zakup wyposażenia sieciowego, właściwego dla obsługi planowanej infrastruktury oraz uruchomienie dedykowanej 
rozdzielni elektrycznej wewnętrznej, przeznaczonej dla sprzętu informatycznego objętego projektem;

- nie dotyczy, jeśli istnieje węzeł spełniający opisane poniżej warunki (p. 3.1.1.2, 3.1.1.3).

- Wewnętrzna sieć komputerowa:

- dotyczy każdego punktu IT;

- obejmuje wykonanie infrastruktury wewnętrznej, niezbędnej do przyłączenia wewnętrznego sprzętu informatycznego do węzła (sieć logiczna i zasilanie elektryczne);

- nie dotyczy, jeśli istnieje sieć wewnętrzna spełniająca opisane poniżej warunki (p. 3.1.1.3, 3.1.1.4).

Przed przystąpieniem do realizacji dostaw i konfiguracji, należy przedstawić Zamawiającemu planowany do dostawy sprzęt i sposób konfiguracji. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
i akceptacji, bądź żądania modyfikacji dotyczącej przedstawionych planów do dostawy sprzętu 
i sposobu konfiguracji.

#### 3.1.1.2 Węzeł sieci komputerowej

Zakres niezbędnych prac

Należy zamontować szafkę teleinformatyczną na urządzenia oraz zapewnić jej podłączenie do obecnego węzła internetowego (routera). Szafka powinna mieć standardowy wymiar 
do montażu urządzeń 19” wraz ze stelażami wewnętrznymi. Wysokość szafki to 9U; należy stosować wersję dzieloną, umożliwiającą otwarcie i odchylenie przedziału ze stelażami, uzyskując tym samym dostęp do tylnej części urządzeń. Szafkę należy wyposażyć w półkę na urządzenia kompaktowe. W szafce ma być zamontowany patch-panel 19” kat. 5e, 32 portowy, 
do przyłączenia okablowania strukturalnego (krosowanie okablowania wg standardu B) oraz panel zasilający minimum 8 gniazd z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym podłączonym do rozdzielni elektrycznej zamontowanej obok szafki.

Instalacja elektryczna

Obok szafki należy zamontować rozdzielnię elektryczną w zamykanej obudowie. Obudowę należy zabudować natynkowo. Zasilanie rozdzielni przyłączyć do innej, istniejącej w obiekcie rozdzielni elektrycznej. Rozdzielnię wyposażyć w FR 302 32A. Zabezpieczeniem odpływu energii elektrycznej do szafki 19” powinien być wyłącznik różnicowo-prądowy o charakterystyce Typ A 
z wyzwalaczem nadprądowym 16A B (np. P 312 B-16-30-A Legrand, nr refer. katalogu 008506). Do wyłącznika należy przyłączyć listwę zasilającą 19” pięciogniazdową, którą należy zamontować w szafce 19”. Tak przygotowana rozdzielnia powinna posiadać jeszcze przynajmniej jeden niewykorzystany 12-sto modułowy rząd na dodatkowe zabezpieczenia.

Instalację elektryczną należy projektować i wykonać w układzie TN-S. Gniazda zasilać przewodami YDYżo 3x2.5mm2 750V układanymi w kanałach PVC z przegrodą separującą (jeśli kanały wspólne z instalacjami informatycznymi). Przewody 230V układać zgodnie z SEP-E-004, w oddzielnej komorze niż instalacje teleinformatyczne.

Wytyczne ogólne - ochrona przeciwporażeniowa

Wg założeń ogólnych, sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C-S. Instalacje odbiorcze wykonane zostaną w układzie TN-S. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) ma być zrealizowana poprzez izolowanie części czynnych. Uzupełnieniem tej ochrony są wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30mA. Ochrona przed dotykiem pośrednim została zrealizowana za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania 
w oparciu o wyłączniki instalacyjne nadprądowe.

Przewody N w sieci TNS nie mogą w żadnym punkcie instalacji łączyć się z częściami przewodzącymi ani z przewodem PE. Przewód ochronny PE w izolacji koloru żółto-zielonego. Zabrania się używania żył kabli lub przewodów w kolorze żółto-zielonym do innych celów, jak tylko dla przewodów ochronnych PE oraz połączeń wyrównawczych.

Wytyczne ogólne - ochrona przeciwprzepięciowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi z użyciem ograniczników. W instalacji wewnętrznej w rozdzielni zasilającej należy zaprojektować II stopień zabezpieczeń (kl. C) typu DEHNguard M TN 275. Napięciowy poziom ochrony 1,25 kV. Ograniczniki połączyć szeregowo z WLZ (połączenie typu V). Długość przewodów ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy unikać równoległego prowadzenia przewodów zasilających obwody zewnętrzne i wewnętrzne. Należy także zweryfikować zabezpieczenia rozdzielni głównej: jeśli w rozdzielni głównej obiektu nie zastosowano zabezpieczeń I stopnia, należy przekazać administratorowi obiektu protokół stwierdzający konieczność wyposażenia rozdzielni głównej w tego typu zabezpieczenia.

Na kablach telefonicznych i teleinformatycznych łączonych do urządzeń znajdujących się 
na zewnątrz należy zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe odpowiednio APC PTEL2 (linia telefoniczna) i APC PNET1 (skrętka komputerowa); zaciski ochronników uziemić (np. do złącz PE szafy). Szafę należy uziemić.

Przed rozpoczęciem realizacji założeń projektu, wytyczne należy zweryfikować na miejscu instalacji (osoba uprawniona do projektowania instalacji elektrycznych) i należy traktować je indywidualnie dla każdego PIT. Jeśli w obiekcie istniejąca instalacja elektryczna spełnia 
ww. wymogi oraz może być zagwarantowana odpowiednia ilość miejsca na dedykowane aparaty zabezpieczające w obecnej rozdzielni, nie ma potrzeby dobudowywania osobnej (nowej) rozdzielni, pod warunkiem przedstawienia właściwej opinii Zamawiającemu (potwierdzonej przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych) i uzyskania zgody Zamawiającego 
na odstąpienie od wykonywania opisanych modyfikacji.

#### 3.1.1.3 Instalacja logiczna i sprzęt komunikacyjny

W zakresie wykonywanej instalacji logicznej nastąpi przyłączenie planowanego węzła sieci 
do instalacji internetowej PIT (do miejsca montażu obecnego routera). W szafie 19” należy zamieścić przełącznik zarządzalny (charakterystykę przedstawia Tabela 4), który następnie należy przyłączyć do obecnego routera PIT. Rolą przełącznika będzie obsługiwanie struktury sieci LAN dla wszystkich urządzeń sieciowych wykorzystywanych w PIT (dotyczy to zarówno urządzeń dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia, jak również obecnie posiadanego wyposażenia).

#### 3.1.1.4 Wewnętrzna sieć komputerowa

Zakres niezbędnych prac

Od zaproponowanego węzła należy rozprowadzić instalację informatyczną i elektryczną dedykowaną dla sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego.

Instalacja elektryczna

Instalację elektryczną należy projektować i wykonać w układzie TN-S. Gniazda zasilać przewodami YDYżo 3x2.5mm2 750V układanymi w kanałach PVC z przegrodą separującą (jeśli kanały wspólne z instalacjami informatycznymi). Przewody 230V układać zgodnie z SEP-E-004, 
w oddzielnej komorze niż instalacje teleinformatyczne. Gniazda końcowe powinny być wyposażone 
w blokady i zwalniacze blokad.

Zabezpieczeniem instalacji dedykowanej dla sprzętu komputerowego powinny być wyłączniki różnicowoprądowe typu A (należy projektować max. 6 stanowisk komputerowych 
na jeden wyłącznik) oraz odpowiednio dobrane wyłączniki nadprądowe (przy czym nie więcej niż 6 stanowisk komputerowych na 1 wyłącznik 16A). W zależności od planowanej ilości i rodzaju sprzętu komputerowego wewnątrz punktu, w rozdzielni należy zamontować właściwą ilość i rodzaj wyłączników.

Gniazda elektryczne i logiczne należy traktować jako jeden punkt elektryczno-logiczny, 
na który składają się 2 moduły (gniazda elektryczne) i jeden komputerowy. Ilość punktów PEL 
w poszczególnych lokalizacjach została zawarta w tabeli w załączniku nr 1. W przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek na etapie wizji lokalnej, dopuszczalna jest zmiana ilościowa w zakresie PEL w poszczególnych PIT, pod warunkiem zachowania ogólnej ilości sumarycznej PEL dla całego projektu. Zmiany te muszą być akceptowane przez Zamawiającego.

Instalacja logiczna

Podłączenie każdego wymaganego punktu logicznego powinno nastąpić poprzez przyłączenie kabla UTP do patch-panela w szafce 19” oraz zakończenie go gniazdem kat. 5e 
w miejscu podłączenia komputera.

Wymagania szczegółowe dotyczące systemu okablowania strukturalnego

- Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe 
i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Pasywne elementy połączeniowe sieci powinny posiadać świadectwa niezależnych laboratoriów badawczych Delta lub GHMT potwierdzające zgodność z normami okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801:2002, ANSI/EIA/TIA-568-B.2, EN 50173-1:2002 zarówno na pojedyncze komponenty, jak również na łącze typu Chanel oraz Permanent Link .

- System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, panele rozdzielcze) zarówno miedziane jak i światłowodowe.

- Należy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej (UTP).

- System okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania klasy D wg normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 5e) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm).

- Wszystkie elementy połączeniowe dostawcy systemu (moduły RJ45, łączówki HIGHBAND) powinny być wyposażone w złącze IDC LSA-PLUS zapewniające połączenia gazoszczelne odporne na korozję i zanieczyszczenia. W związku z tym szczęki kontaktowe złącza powinny być srebrzone. Szczęki kontaktowe złącza powinny być ustawione pod kątem 45 stopni do żyły miedzianej w izolacji.

- Żyły skrętkowego kabla instalacyjnego muszą być wprowadzane do złączy LSA-PLUS przy użyciu specjalistycznego narzędzia uderzeniowego, dostarczonego przez producenta okablowania strukturalnego. W celu trwałego i wytrzymałego zakończenia żyły kabla nóż narzędzia uderzeniowego powinien posiadać metalowe ostrza. Niedopuszczalne jest używanie modułów RJ45 kat 5e, w których żyły wprowadzane są do kontaktów IDC przy użyciu plastikowych nakładek wchodzących w skład modułu, rozwiązanie to nie zapewnia wystarczającej wytrzymałości połączenia w złączu IDC.

- Kabel instalacyjny powinien być zakończony bezpośrednio w module RJ45, czyli na drodze pomiędzy złączami LSA-PLUS a pinami złącza RJ45 nie może znajdować się żadne mechanicznie rozłączalne złącze, gdyż takie rozwiązanie pogarsza parametry transmisyjne wprowadzając dodatkowe tłumienie i odbicia oraz jest wrażliwe na zanieczyszczenia.

- Wszystkie osiem żył czteroparowej skrętki instalacyjnej musi być zakończone pojedynczym złączem RJ45.

- Dla zabezpieczenia użytych modułów RJ45 kategorii 5e przed mikropęknięciami, które mogą wystąpić na powierzchni płytki drukowanej, należy zastosować moduły RJ45 
o konstrukcji bez płytki drukowanej.

- System okablowania strukturalnego powinien zapewniać modularną budowę gwarantującą:

- zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd różnych interfejsów (RJ45, MT-RJ, RJ12, RJ11),

- moduły RJ45 powinny umożliwiać wpinanie, nie tylko wtyków RJ45 kabli połączeniowych ale również wtyków RJ11 oraz RJ12; fakt ten powinien zostać potwierdzony oświadczeniem producenta lub oficjalnego przedstawiciela w Polsce, potwierdzającą przeprowadzenie badań kompatybilności tych wtyków ze złączem RJ45;

- konstrukcja modułów RJ45 zastosowanych w gniazdach przyłączeniowych powinna umożliwiać ich przyszłą, łatwą wymianę na moduły kategorii 6 bez konieczności wymiany obudów gniazd,

- każdy moduł powinien mieć możliwość rozszycia kabla według schematu T568A 
i T568B,

- zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 powinny umożliwiać bezproblemowy ich montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.

- zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 ze standardem montażu w gniazdach przyłączeniowych typu „keystone”.

- w celu zapewnienia odpowiednio wytrzymałego trzymania modułów RJ45 w adapterach 
i płytach czołowych gniazd, należy zastosować moduły, których zatrzaski „keystone” wykonane są z metalu.

|  | Moduł RJ45 kat.5e |
| --- | --- |
| Kategoria | 5e |
| Tłumienność wtrąceniowa [dB przy 100MHz] | 0,10 |
| NEXT [dB przy 100MHz] | 46 |
| PSNEXT [dB przy 100MHz] | 44 |
| FEXT [dB przy 100MHz] | 49 |
| PSFEXT [dB przy 100MHz] | 47 |
| Tłumienie odbić [dB przy 100MHz] | 25 |
| Grubość żyły kabla | 0,40-0,65 |
| Grubość izolacji żyły kabla | 0,70-1,20 |
| Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru możliwych do zarobienia w kontakcie | 2 |
| Siła potrzebna do zarobienia kabla | 40-75 N |
| Wytrzymałość złącza LSA-PLUS [ilość cykli] | ≥200 |

Tabela 1. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 5e.

- Ze względu na przyszłą rozbudowę i możliwe zmiany, zastosowany system okablowania strukturalnego powinien zachowywać pełną kompatybilność z rozwiązaniami kategorii 6, które powinny znajdować się w ofercie wybranego producenta okablowania.

- Należy zastosować panele rozdzielcze o pojemności min. 32 portów RJ45 w standardzie 19” o wysokości 1U:

- panele rozdzielcze powinny zawierać te same moduły co zastosowane w gniazdach przyłączeniowych, czyli powinny posiadać standard montażu „keystone” bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy przejściówek;

- w celu łatwego skalowania systemu panele powinny posiadać konstrukcję modularną, co umożliwi wypełnienie ich modułami RJ45 w dowolnym stopniu;

- ze względu na możliwość przyszłych modyfikacji systemu, panele rozdzielcze powinny posiadać uniwersalną konstrukcję, umożliwiającą montaż modułów nieekranowanych UTP i ekranowanych STP kategorii 5e, 6 i 6A;

- w tylnej części panela powinna znajdować się prowadnica kabli umożliwiająca trwałe przytwierdzenie kabli instalacyjnych, prowadnica musi być demontowalna;

- Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej nieekranowanej kategorii 5e UTP  w powłoce LSOH o impedancji 100W±5W i parametrach dynamicznych:

| KATEGORIA 5E, Kabel |
| --- |
| Częstotliwość [MHz] | Tłumienność wtrąceniowa [dB] | NEXT pr-pr [dB] | ACR pr-pr [dB] | NEXT powersum [dB] | ACR powersum [dB] | ELFEXT pr-pr [dB] | ELFEXT powersum [dB] | Tłumienie odbić (Solid) [dB] | Tłumienie odbić (stranded) [dB] |
| 1,00 | 2,1 | 65,3 | 63,2 | 62,3 | 60,2 | 63,8 | 60,8 | - | - |
| 4,00 | 4,0 | 56,3 | 52,3 | 53,3 | 49,3 | 51,8 | 48,8 | 23,0 | 23,0 |
| 10,00 | 6,3 | 50,3 | 44,0 | 47,3 | 41,0 | 43,8 | 40,8 | 25,0 | 25,0 |
| 16,00 | 8,0 | 47,3 | 39,2 | 44,3 | 36,2 | 39,7 | 36,7 | 25,0 | 25,0 |
| 20,00 | 9,0 | 45,8 | 36,8 | 42,8 | 33,8 | 37,8 | 34,8 | 25,0 | 25,0 |
| 31,25 | 11,4 | 42,9 | 31,5 | 39,9 | 28,5 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 23,1 |
| 62,50 | 16,5 | 38,4 | 21,8 | 35,4 | 18,8 | 27,9 | 24,9 | 21,5 | 20,0 |
| 100,00 | 21,3 | 35,3 | 14,0 | 32,3 | 11,0 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 18,0 |

Tabela 2. Wartości parametrów dla kabla kategorii 5e wg normy ISO/IEC 11801- Marzec 2002.

- Kable transmisyjne muszą spełniać wymagania normy IEC 60332-1.

- Kable krosowe i przyłączeniowe powinny być minimum kategorii 5e, standard RJ45 (wtyk WE8W), wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka, wyposażone w konektory zabezpieczone tworzywem sztucznym (osłona ściśle przylegająca nanoszona termicznie).

- Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 20-letnią gwarancją niezawodności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny być przekazane w terminie realizacji zamówienia.

- Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na zgodność 
z wyżej określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodnie z normą ISO/IEC 11801 z uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link:

| Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB] | NEXT pr-pr [dB] | PSNEXT [dB] | ACR pr-pr [dB] | PS ACR [dB] | ELFEXT pr-pr [dB] | PS ELFEXT [dB] | Return Loss [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 4,0 | 60,0 | 57,0 | 56,0 | 53,0 | 58,5 | 55,6 | 19,0 |
| 4,00 | 4,0 | 54,8 | 51,8 | 50,8 | 47,8 | 46,6 | 43,6 | 19,0 |
| 10,00 | 6,1 | 48,5 | 45,5 | 42,4 | 39,4 | 38,6 | 35,6 | 19,0 |
| 16,00 | 7,7 | 45,2 | 42,2 | 37,5 | 34,5 | 34,5 | 31,5 | 19,0 |
| 20,00 | 8,7 | 43,7 | 40,5 | 35,0 | 32,0 | 32,6 | 29,6 | 19,0 |
| 31,25 | 10,9 | 40,5 | 37,5 | 29,6 | 26,6 | 28,7 | 25,7 | 17,1 |
| 62,50 | 15,8 | 35,7 | 32,7 | 19,8 | 16,8 | 22,7 | 19,7 | 14,0 |
| 100,00 | 20,4 | 32,3 | 29,3 | 11,9 | 8,9 | 18,6 | 15,6 | 12,0 |

Tabela 3. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla połączeń typu Permanent Link – klasa D.

- Urządzenie pomiarowe musi posiadać ważny certyfikat kalibracji – kopię należy dołączyć 
do dokumentacji pomiarowej.

- Raporty z pomiarów muszą być dołączone do dokumentacji elektronicznie w plikach dedykowanych dla oprogramowania specjalistycznego służącego do pobierania danych 
z miernika.

Wymagane jest dostarczenie dla każdej lokalizacji Certyfikatu Gwarancyjnego wystawionego przez producenta systemu okablowania o udzielonej 20 letniej gwarancji na system okablowania.

Gniazda sieci komputerowej (dedykowane dla transmisji IP) powinny być przyłączane w patch-panel  od numeru 1 rosnąco. Kable dedykowane dla linii telefonicznych analogowych powinny być przyłączane od numeru portu 32 malejąco.

W punktach, gdzie będą dostarczane (i montowane) telewizory, należy wykonać także Punkt Elektryczno-Logiczny, dedykowany dla telewizora.

Sprzęt sieciowy

Switch (przełącznik zarządzalny):

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Typ obudowy | Rack 19” (lub mniejszy z uchwytami 19”) |
| Architektura sieci LAN | FastEthernet |
| Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) | 24 szt. |
| Uwierzytelnianie i mechanizmy kontroli dostępu | • ACL MAC; IP; port TCP/UDP |
|  | • IEEE 802.1x - Network Login |
|  | • SSH |
| Obsługiwane protokoły i standardy | • half/full duplex |
|  | • IEEE 802.3x - Flow Control |
|  | • Auto MDI/MDI-X |
|  | • IEEE 802.3 - 10BaseT |
|  | • IEEE 802.3u - 100BaseTX |
|  | • IEEE 802.1Q - Virtual LANs |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 1024 |
| Algorytm przełączania | store-and-forward |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Wyposażenie standardowe | zasilacz do sieci 230V |

Tabela 4. Parametry techniczne przełącznika sieci komputerowej.

### 3.1.2 Drukarka

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Interfejs USB | 2.0 |
| Interfejs Ethernet | Tak |
| Praca w sieci | Tak |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rozdzielczość wydruku mono | 600x600 dpi |
| Maks. prędkość druku mono | 20 str/min |
| Rozdzielczość wydruku kolor | 600x600 dpi |
| Maks. prędkość druku kolor | 16 str/min |
| Wydajność | 30000 str/mies |
| Zainstalowana pamięć | 128 MB |
| Min. gramatura nośnika | 60 g/m2 |
| Maks. gramatura nośnika | 200 g/m2 |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Standardowa taca odbiorcza (poj) | 150 Ark |
| Podajnik standardowy (pojemność) | 250 Ark |
| Podajnik wielofunkcyjny (pojemność) | 50 Ark |
| Tonery startowe C+M+Y+K (wydajność) | 1000 str. |

Tabela 5. Parametry techniczne urządzenia: drukarka.

Dostawa drukarki obejmuje także instalację, podłączenie do sieci i konfigurację sterowników 
na każdym z dostarczonych i wykorzystywanych obecnie w danym PIT komputerów.

Model drukarki należy wybrać mając na uwadze dostępność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta (tonerów) o wydajności: 3500 stron (black) oraz 2800 stron (C,M,Y)

### 3.1.3 Skaner

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| typ skanera | Stolikowy A4 |
| element światłoczuły | CCD |
| rozdz. optyczna w pionie | 6400.00 dpi |
| rozdz. optyczna w poziomie | 9600.00 dpi |
| głębia koloru | 48.00 bit |
| przyciski funkcyjne | Tak |
| maks. szerokość skanowania | 210 mm |
| maks. długość skanowania | 297 mm |
| interfejs | USB 2.0 Hi-Speed |
| wyposażenie | Zasilacz Adapter do odcinków filmu 35 mm Adapter do przeźroczy w ramkach |
| oprogramowanie | Oprogramowanie do skanowania, zaawansowanej obróbki graficznej fotografii, w tym retusz zdjęć i możliwość zastosowania profesjonalnych filtrów graficznych, automatyczne usuwanie zadrapań i zabrudzeń; możliwość skanowania bezpośrednio do pliku pdf. |

Tabela 6. Parametry techniczne urządzenia: skaner.

Dostawa skanera obejmuje także instalację i konfigurację sterowników w zestawie komputerowym wybranym do połączenia ze skanerem (dowolny zestaw wskazany w PIT).

### 3.1.4 Komputer przenośny (notebook) dla pracowników

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, w architekturze x64, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 2222 pkt, według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net |
| Pamięć RAM | minimum 4GB DDR3, 1333MHz możliwość rozbudowy do 8GB |
| Płyta główna | Zabezpieczenie dostępu do BIOS i do systemu operacyjnego za pomocą niezależnych haseł użytkownika i administratora, na poziomie sprzętowym Możliwość ustawienia hasła na dysk twardy z poziomu BIOS Możliwość ustawienia pracy wentylatorów z poziomu BIOS w tryb pracy cichej (SILENT) Możliwość zablokowania portów USB z poziomu BIOS Zaprojektowana przez producenta komputera |
| Dysk twardy | 320 GB SATA 5400 obr. |
| Wbudowane napędy | DVD+/-RW DualLayer |
| Przekątna ekranu | 15,4-15,6 cala, matryca w technologii LED, antiglare (matowa) |
| Nominalna rozdzielczość | min. 1366 x 768 - max. 1680 x 1050 |
| Karta graficzna | Zintegrowana, obsługa DirectX10 pamięć do 1695MB przydzielana dynamicznie |
| Urządzenie wskazujące | wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z dwoma klawiszami funkcyjnymi |
| Typ baterii | zintegrowany akumulator Li-Ion, minumum 6 komorowy (6cell), o pojemności znamionowej minimum 4400mAh, pozwalający na czas pracy min 7 godz (według ogólnodostępnej dokumentacji producenta komputera) |
| Karta muzyczna | zintegrowana karta muzyczna z wbudowanymi głośnikami stereo, układ zgodny z HD Audio, zintegrowane złącza audio typu minijack: mikrofonowe (line-in) i słuchawkowe (line-out) |
| Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe) | Zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS Zintegrowany moduł Bluetooh v2.1+EDR, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS |
| Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe) | Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Wbudowana kamera 1,3 megapixela, możliwość wyłączenia kamery dedykowanym przyciskiem sprzętowym na klawiaturze notebooka 1 x VGA 1 x Audio-Line In/Out 1 x HDMI 1 x wbudowany mikrofon 3 x USB 2.0 1 x Czytnik kart 4 w 1 (SD/SDHC/MS/MS Pro) 1 x Express Card 54 |
| Obudowa | wyposażona w złącze Kensington lock wyposażona w fabryczne dystanse gumowe wokół matrycy komputera zabezpieczające wyświetlacz w przypadku podwyższonego nacisku (np przenoszenie w ciasnej torbie itp) możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą przycisków na klawiaturze notebooka wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, capslock, numlock, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth – sygnalizacja musi być widoczna nawet przy zamknietej matrycy LCD. waga: do 2,5 kg |
| Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla wymaganej platformy systemowej (wydruk ze strony) Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta (części fabryczne) oraz stanowić element jego stałej oferty (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta). |
| System operacyjny* * - dopuszcza się zastosowanie sytemu operacyjnego o parametrach równoważnych, pod warunkiem uprzedniej weryfikacji w PIT’ach posiadanych obecnie aplikacji użytkowych oraz zachowania zgodności w zakresie możliwości uruchamiania tych aplikacji przez konkretne PITy (weryfikacja powinna być przeprowadzona indywidualnie dla każdego z PIT’ów). Przy zakupie systemu operacyjnego i oprogramowania należy brać pod uwagę, iż Zamawiający będzie przekazywał zestawy nieodpłatnie do poszczególnych PITów. | Licencja dla Windows 7 Professional 32bit i 64bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32bit oraz 64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki do systemu operacyjnego (Windows 7 lub równoważny) Program antywirusowy (licencja 36 mies.) |
| Dodatkowo | Klawiatura w standardzie US, czarna, podwyższona odporność na zalanie, dedykowana klawiatura numeryczna wydzielona po prawej stronie Mysz optyczna USB Zasilacz w zestawie Torba do transportu |
| Gwarancja | 36 miesięcy, na części, robociznę, realizowana na miejscu (wymagane oświadczenie producenta), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość skasowania zdalnie danych zawartych na dysku w przypadku jego kradzieży Oświadczenie Producenta sprzętu, że w przypadku zakończenia działalności Wykonawcy, bądź nienależytego wywiązywania się z obowiązków autoryzowanej firmy serwisującej Producent, oferowanego sprzętu, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania gwarancyjne. |

Tabela 7. Parametry techniczne urządzenia: komputer przenośny (laptop) dla pracowników.

Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania systemów i aplikacji wg wykazu:

- System operacyjny (MS Win 7 Pro)

- Sterowniki i narzędzia producenta

- Oprogramowanie antywirusowe (aktywacja w dniu dostawy)

- Mozilla Firefox

- Mozilla Thunderbird

- FlashPlayer

- 7zip

- PDFcreator

- Adobe Acrobat Reader

- VideoLAN (VLC)

- GIMP

- Microsoft Office 2010, w pakiecie obejmującym w pełni funkcjonalne moduły (co najmniej):

- Edytor tekstu (Word)

- Arkusz kalkulacyjny (Excel)

- Program do tworzenia prezentacji (PowerPoint)

- Organizator notatek (OneNote)

- Menedżer poczty elektronicznej (Outlook)

### 3.1.5 Komputer stacjonarny (zestaw) dla pracowników

Na zestaw składa się: jednostka centralna (w tym komputer, system operacyjny, klawiatura i mysz), głośniki, monitor i zasilacz UPS.

Parametry minimalne – jednostka centralna:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Procesor (opis) | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64, czterordzeniowy, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 3550 pkt, według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4GB DDR3-1066 możliwość rozbudowy do 32 GB min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| Płyta główna | zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera obsługa procesorów czterordzeniowych z 12MB cache zintegrowany kontroler 5 x SATA II, w tym min. 1 x SATA III (6Gbit) możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag) możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala wbudowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS), możliwość przekierowania konsoli tekstowej oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stację zarządzającą przez sieć, posiadająca wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps obsługa protokołów: WoL ASF 2.0, PXE możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | obsługa konfiguracji dwumonitorowych w trybie „rozszerzony pulpit” 1 x DVI 1 x DisplayPort do 1536 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową lub własnej (nie wymaga się uzupełnienia pamięci RAM komputera) |
| Karta muzyczna | zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Czytnik kart pamięci / FDD | Czytnik kart pamięci minimum 20-in-1 |
| Napęd optyczny (rodzina) | DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8MB cache) |
| Obudowa | Typu „Small Form Factor” minimum jedna zewnętrzna zatoka 5.25 cala minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala minimum dwie zatoki wewnętrzne 3,5 cala (możliwość instalacji 2 dysków 3,5 cala wewnątrz obudowy przy obecności napędu optycznego) zasilacz o mocy maksymalnej 285W z aktywnym filtrem PFC o sprawności 86% (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta komputera) obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi suma wymiarów SFF (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 820mm otwierana ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy, Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony) Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM |
| Klawiatura | Tak |
| Mysz | Tak |
| Złącza kart rozszerzeń | min 1x PCI Express 2.0 o szybkości x16 tzw. Low profile min 2x PCI 32bit (pełnej wysokości) |
| System operacyjny* * - dopuszcza się zastosowanie sytemu operacyjnego o parametrach równoważnych, pod warunkiem uprzedniej weryfikacji w PIT’ach posiadanych obecnie aplikacji użytkowych oraz zachowania zgodności w zakresie możliwości uruchamiania tych aplikacji przez konkretne PITy (weryfikacja powinna być przeprowadzona indywidualnie dla każdego z PIT’ów). Przy zakupie systemu operacyjnego i oprogramowania należy brać pod uwagę, iż Zamawiający będzie przekazywał zestawy nieodpłatnie do poszczególnych PITów. | Licencja dla Windows 7 Professional 32bit i 64bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit. Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32bit oraz 64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Dołączone oprogramowanie | Program antywirusowy (licencja 36 mies.) |
| Zarządzanie zdalne | Oprogramowanie do zarządzania wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputereów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, numer seryjny kości) możliwość zdalnej rekonfiguracji technologii sprzętowych służących obniżeniu zużycia energii elektrycznej przez komputery Oprogramowanie diagnostyczne wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: praca w środowisku Windows 7, Vista, XP, DOS pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy eksport informacji do plików danych automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika) automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego) |
| Złącza zewnętrzne | min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) min. 1x RS-232 min. 1x port równoległy, 2x port szeregowy 2x porty PS2 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |
| Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Certyfikat ISO9001 dla serwisu Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5. http://www.energystar.gov/ia/products/ prod_lists/computers_prod_list.xls certyfikacja EPEAT na terenie Polski (obecność oferowanego modelu komputera na stronie http://www.epeat.net, co najmniej ocena srebrna) Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows 7 lub Vista Business) powinien wynosić nie więcej niż 20 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium dla kompletnej konfiguracji zawierającej dysk, pamieć, napęd optyczny oraz procesor o wydajności nie gorszej niż wymagana oraz z uruchomionym systemem operacyjnym Windows 7/Vista lub XP).Elementy zestawu powinny być wyszczególnione w protokole badania. Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer teleofnu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| Gwarancja | 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji do końca w następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta) dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji – wymagane oświadczenie producenta komputera |

Tabela 8. Parametry techniczne urządzenia: komputer stacjonarny dla pracowników.

Komputer stacjonarny należy traktować jako zestaw jednego producenta (dotyczy także klawiatury i myszy). Odbiór (akceptacja dostawy) będzie możliwy po kompletnym podłączeniu całego zestawu (wraz z akcesoriami) oraz po uruchomieniu i weryfikacji poprawnego funkcjonowania przez przedstawicieli PIT oraz Zamawiającego. Okablowanie zewnętrzne powinno być estetycznie ułożone i w miejscach gdzie składane są nadmiary, należy je spiąć czarnymi opaskami PCV.

Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania systemów i aplikacji wg wykazu:

- System operacyjny (MS Win 7 Pro)

- Sterowniki i narzędzia producenta

- Oprogramowanie antywirusowe (aktywacja w dniu dostawy)

- Mozilla Firefox

- Mozilla Thunderbird

- FlashPlayer

- 7zip

- PDFcreator

- Adobe Acrobat Reader

- VideoLAN (VLC)

- GIMP

- Microsoft Office 2010, w pakiecie obejmującym w pełni funkcjonalne moduły (co najmniej):

- Edytor tekstu (Word)

- Arkusz kalkulacyjny (Excel)

- Program do tworzenia prezentacji (PowerPoint)

- Organizator notatek (OneNote)

- Menedżer poczty elektronicznej (Outlook)

Parametry minimalne – głośniki:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Rodzaj | 2,1 |
| Łączna moc muzyczna | 6 W |
| Pilot | Przewodowy z wyjściem słuchawkowym |
| Dolna częstotliwość przenoszenia | 40 Hz |
| Górna częstotliwość przenoszenia | 20 kHz |
| Kolor | Możliwe kombinacje: czarny, odcienie szarości, srebrny, z przewagą kolorów / odcieni ciemnych. |
| Subwoofer | Tak |
| Ekranowanie magnetyczne | Tak |
| Regulacja głośności | W pilocie |

Tabela 9. Parametry techniczne urządzenia: głośniki.

Parametry minimalne – monitor:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | 23 cale |
| Rodzaj matrycy | IPS/LED |
| Format ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kontrast | 1:1000 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia poziom | 178 ° |
| Kąt widzenia pion | 178 ° |
| Synchronizacja pozioma | 82 Hz |
| Synchronizacja pionowa | 75 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Wielkośc piksela | 0,27 mm |
| Analogowe złącze D-Sub | Tak |
| Możliwość powieszenia na ścianie | Tak |
| Regulowana wysokość | Tak |
| Obracana podstawa | Tak |
| Pivot | Tak |
| Analogowe złącze D-Sub | Tak |
| Wyposażenie multimedialne | zintegrowana kamera internetowa 2MPx* |
| Normy bezpieczeństwa | CE, EPA Energy Star 5.0, ISO9241-307,TCO05 |

Tabela 10. Parametry techniczne urządzenia: monitor.

* - dopuszczalne jest dostarczenie monitorów bez zintegrowanej kamery internetowej, jednak wówczas należy dostarczyć kamerę 2MPx jako dodatkowe urządzenie, wyposażone w klips 
na monitor lub stojak (min. 10cm wysokości) umożliwiający swobodne skanowania kamerą fotokodów (z ulotek i przewodników).

Parametry minimalne – zasilacz UPS:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| moc pozorna | 700 VA |
| Moc rzeczywista | 400 Wat |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 8 ms |
| Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania | 4 x PL (10A) |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 4 x PL (10A) |
| Typ gniazda wejściowego | kabel z wtykiem PL (10A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 3 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 12 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180-266 V |
| Zimny start | Tak |
| Porty komunikacji | USB |
| Port zabezpieczający linie danych | RJ45 (linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX) |
| Diody sygnalizacyjne | • praca z sieci zasilającej |
|  | • praca z baterii |
| Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii |
|  | • znaczne wyczerpanie baterii |
|  | • przeciążenie UPSa |
| Typ obudowy | Desktop |

Tabela 11. Parametry techniczne urządzenia: zasilacz UPS.

### 3.1.6 Komputer stacjonarny (zestaw) ogólnodostępny

Na zestaw składa się: jednostka centralna (w tym komputer zintegrowany w jednej obudowie z monitorem, system operacyjny, klawiatura i mysz oraz komplet uchwytów ściennych – dla jednostki głównej oraz klawiatury i myszy).

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Typ obudowy komputera | Zintegrowana z monitorem (AIO) |
| Matryca | LCD, min. 19” |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64, dwurdzeniowy, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 2000 pkt, według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net |
| Częstotliwość szyny FSB | 1066 MHz |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8MB cache) |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4GB DDR2-800 |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | Minimum IEEE 802.11b/g |
| Interfejsy | • 1 x RJ-45 (LAN) |
|  | • 1 x Serial |
|  | • 1 x Parallel |
|  | • 1 x FireWire |
|  | • 1 x wejście na mikrofon |
|  | • 1 x wyjście na słuchawki |
|  | • 1 x wyjście liniowe |
|  | • 1 x wejście liniowe |
|  | • PS/2 (klawiatura) |
|  | • PS/2 (mysz) |
|  | • 6 x USB 2.0 |
| Głośniki | Wbudowane 2 X 2 W wysokiej jakości |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Dual Layer z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |
| System operacyjny* * - dopuszcza się zastosowanie sytemu operacyjnego o parametrach równoważnych, pod warunkiem uprzedniej weryfikacji w PIT’ach posiadanych obecnie aplikacji użytkowych oraz zachowania zgodności w zakresie możliwości uruchamiania tych aplikacji przez konkretne PITy (weryfikacja powinna być przeprowadzona indywidualnie dla każdego z PIT’ów). Przy zakupie systemu operacyjnego i oprogramowania należy brać pod uwagę, iż Zamawiający będzie przekazywał zestawy nieodpłatnie do poszczególnych PITów. | • Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej • Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM. • Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Oprogramowanie w zestawie | • Program antywirusowy (licencja 36 mies.) |
| Dołączone wyposażenie | • klawiatura (przewodowa USB) |
|  | • mysz (przewodowa USB) |
|  | • Czytnik kart pamięci minimum 8-in-1 |
|  | • Zintegrowana kamera |
| Otwory montażowe | VESA MIS-D |
| Szerokość | maksymalnie 500 mm |
| Wysokość | maksymalnie 400 mm |
| Głębokość | maksymalnie 120 mm |
| Masa netto | maksymalnie 7 kg |
| Kolor | czarny |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 miesięcy on-site next business day |
| Oprogramowanie dedykowane do ochrony danych (funkcje) | • Pełna współpracuje z systemami plików FAT16, FAT32, NTFS. • Obsługa kontrolerów IDE, EIDE, SCSI, S-ATA, S-ATA II • Obsługa systemu operacyjnego komputera • Obsługa z poziomu DOS oraz systemu Windows. • Pełna obsługa technologii wielordzeniowych. • Możliwość ochrony wielu partycji. • Kilka, elastycznych trybów przywracania. • Modernizacja / uaktualnianie danych - w każdej chwili można dodawać nowe programy komputerowe, które muszą być koniecznie chronione. • Przyjazny i intuicyjny interfejs. • Prosta i szybka instalacja. |
| Oprogramowanie dedykowane do ochrony danych (konfiguracja) | Oprogramowanie ma zagwarantować ochronę oraz nienaruszalność danych zawartych na partycji systemowej. Wszelkie zmiany w systemie, ściągnięte, usunięte bądź zmodyfikowane pliki będą podtrzymywane jedynie na czas aktualnej sesji - po restarcie komputera system powróci do stanu pierwotnego (zapisanego punktu przywracania partycji). Zapis punktu przywracania nastąpi po całkowitym skonfigurowaniu i przetestowaniu komputera (również aktywacja oprogramowania) z ściągniętymi najnowszymi aktualizacjami systemowymi i bazami antywirusowymi oraz wymaganym oprogramowaniem. Wszelkie hasła oraz ustawienia administratorskie oprogramowania należy przekazać odpowiednim osobom wyznaczonym w PIT przez zamawiającego w formie pisemnej. Należy dołączyć również instrukcję aktualizacji systemu, baz antywirusowych i nadpisania punktu przywracania. Instrukcja ta ma zawierać graficzne przedstawienie poszczególnych kroków wraz z opisami. |

Tabela 12. Parametry techniczne urządzenia: komputer stacjonarny ogólnodostępny

Komputer należy traktować jako zestaw jednego producenta (dotyczy także klawiatury 
i myszy). Odbiór (akceptacja dostawy) będzie możliwy po kompletnym podłączeniu całego zestawu (wraz z akcesoriami) oraz po uruchomieniu i weryfikacji poprawnego funkcjonowania przez przedstawicieli PIT oraz Zamawiającego. Okablowanie zewnętrzne powinno być estetycznie ułożone i w miejscach gdzie składane są nadmiary, należy je spiąć czarnymi opaskami PCV.

Okablowanie pionowe dedykowane dla sprzętu powinno być prowadzone w korytkach kablowych PCV, stycznie do uchwytów ściennych.

Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania systemów i aplikacji wg wykazu:

- System operacyjny (MS Win 7 Pro)

- Sterowniki i narzędzia producenta

- Oprogramowanie antywirusowe (aktywacja w dniu dostawy)

- OpenOffice.org (+Java)

- Mozilla Firefox

- Mozilla Thunderbird

- FlashPlayer

- 7zip

- PDFcreator

- Adobe Acrobat Reader

- VideoLAN (VLC)

- GIMP

Uchwyt ścienny do monitora / komputera

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Sposób montażu | Do ściany |
| Standard | VESA MIS-D (75x75mm/100x100mm) |
| Max. dopuszczalny rozmiar LCD | 24 "cali, 61 cm |
| Max. dopuszczalna masę LCD | 10 kg |
| Obrót wokół własnej osi (obrót) | 360 stopni |
| Możliwość poruszania się góra / dół (tilt) | 180 stopni |
| Możliwość ruchu w lewo / prawo (pan) | 180 stopni |
| Inne | Dystans od powierzchni montażu (ściana) do obudowy komputera po zmontowaniu zawarty w zakresie 8-14cm |

Tabela 13. Parametry techniczne urządzenia: uchwyt do monitora / komputera

Uchwyt ścienny dla klawiatury i myszy

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Klawiatura i mysz |
| Dopuszczalne obciążenie | minimum 2 kg |
| Montaż | do ściany |
| Wymiary tacy na klawiaturę | pozwalające na umieszczenie klawiatury o wymiarach 470x210mm lub większej (regulacja mniejszego z wymiarów tacy) |
| Wymiary tacy na mysz | minimum 200x250mm (tacka może być chowana pod tacą klawiatury), możliwość zlokalizowania po prawej lub lewej stronie tacy klawiatury. |

Tabela 14. Parametry techniczne urządzenia: uchwyt ścienny dla klawiatury i myszy

W ramach dostawy należy dokonać montażu uchwytów na ścianie, w miejscu uzgodnionym 
z przedstawicielami PIT oraz Zamawiającego. Elementy potrzebne do montażu powinny być zawarte w cenie zestawu. Udźwig elementów oraz sposób montażu musi być dobrany 
do oferowanego wyposażenia. Wykonawca będzie odpowiadał za montaż i wytrzymałość konstrukcji przez okres gwarancji z zapewnieniem wymiany urządzeń i ponownego doboru konstrukcji w przypadku upadku lub uszkodzenia urządzenia wynikającego ze złego montażu lub niepoprawnego doboru elementów nośnych (w takim przypadku Wykonawca poniesie również koszty usunięcia innych uszkodzeń wynikających z tego zdarzenia).

## 3.2 Wyposażenie Elektroniczne

Odbiór (akceptacja dostawy) dostarczanego sprzętu elektronicznego będzie możliwy 
po kompletnym podłączeniu wyposażenia (wraz z akcesoriami) oraz po uruchomieniu i weryfikacji poprawnego funkcjonowania przez przedstawicieli PIT oraz Zamawiającego.

### 3.2.1 CD ze wzmacniaczem

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Dołączony zestaw kolumn | 2 szt. integralne pod względem designu i producenta ze wzmacniaczem / CD, muszą stanowić zestaw |
| Budowa kolumn | 2 głośniki na jedną kolumnę: Wyokotonowy: nie mniej niż 1,8 cala Niskotonowy: nie mniej niż 5 cali Z systemem Bass Reflex (kolumna wentylowana) |
| Tuner radiowy | Wbudowany FM / AM(MW), pamięć min, 40 stacji z obsługą RDS |
| Odtwarzacz płyt | Min. 3-płytowy wbudowany, obsługiwane formaty: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD |
| Magnetofon kasetowy | 1 wbudowany |
| Wejścia audio | Wejście liniowe stereo 3,5 mm, Min. 1 gniazdo mikrofonowe z regulacją czułości (miniJack 3,5mm), Port USB |
| Odtwarzanie MP3 | Tak |
| Pilot | Na wyposażeniu |
| Korekcja dźwięku | Wzmocnienie basów, cyfrowy korektor, dźwięk przestrzenny |
| Moc wzmacniacza (RMS) | 240W |
| Zasilanie | 220-240 VAC / 50 Hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Tabela 15. Parametry techniczne urządzenia: odtwarzacz CD ze wzmacniaczem.

### 3.2.2 Mikrofon

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Charakterystyka kierunkowa | Kardioidalna lub superkardoidalna |
| Pasmo przenoszenia | 70Hz-15000Hz |
| Impedancja | 300-600 ohm |
| Złącze | XLR (cannon) |
| Akcesoria w komplecie | • uchwyt z wykręcanym reduktorem gwintu • statyw biurkowy • 4,5-metrowy kabel ze złączami XLR-XLR (canon-canon) • etui |
| Akcesoria dodatkowe | reduktor XLR-Jack oraz reduktor Jack-MiniJack(3,5mm) albo reduktor XLR-MiniJack(3,5mm) służący do podłączenia mikrofonu z urządzeniem posiadającym wejście MiniJack 3,5mm. Musi istnieć możliwość podłączenia mikrofonu do wzmacniacza (opis w p. 0) |

Tabela 16. Parametry techniczne urządzenia: mikrofon.

### 3.2.3 Projektor multimedialny

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Technologia | LCD |
| Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768) |
| Rozdzielczość maksymalna | SXGA+ (1400 x 1050) |
| Jasność | 3000 ANSI lumen |
| Moc lampy | 200 W |
| Żywotność lampy (normal) | 3000 h |
| Żywotność lampy (econo) | 3000 h |
| Kontrast | 700 :1 |
| Format obrazu (standard) | 4:3 |
| Format obrazu (kompresowany) | 16:9 |
| Zoom cyfrowy | Tak |
| Zoom optyczny | 1,2 :1 |
| Min. wielkość obrazu | 40 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Obsługa HDTV | 15kHz RGB/Component 50/60Hz, Progressive component |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 1Watt mono |
| Głośność (normal) | 37 dB |
| Głośność (econo) | 30 dB |
| Torba w komplecie | Tak |
| Pilot | Podstawowy |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 12 mies |

Tabela 17. Parametry techniczne urządzenia: projektor multimedialny.

### 3.2.4 Telewizor

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Matryca | LCD, tego samego producenta co telewizor |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 47 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1080 |
| Full HD | Tak |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast Dynamiczny | 50000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Tuner | Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4) |
| Obsługiwane standardy TV analogowej | PAL/SECAM |
| Ilość pamięci programów | 100 szt. |
| Obsługiwane standardy fonii TV analogowej | B/G, D/K |
| Obsługiwane systemy stereo | NICAM |
| Wzmacniacz | 2x10 W |
| Głośniki | Wbudowane |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 3 szt. |
| Możliwość podłączenia komputera PC | Tak |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Komunikacja LAN | Tak. Telewizor powinien być wyposażony w funkcje wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku poprzez sieć LAN (funkcjonalność zintegrowana lub z wykorzystaniem dodatkowego adaptera/ konwertera). Minimalne wymagania funkcjonalne: Port LAN: RJ-45, MDI/MDIX; 1 Gbit/s W przypadku adaptera wymagane wyjścia: 1x HDMI lub DVI-I z konwerterem HDMI (obsługa rozdzielczości 1920x1080), 1x Audio output 3,5mm jack (lub inny zgodny z wejściami audio telewizora, właściwymi dla wykorzystywanego wejścia Video – jako jeden kanał AV). Wyświetlanie materiału Audio i Wideo musi być możliwe z wszystkich dostarczanych do punktu komputerów dedykowanych dla pracowników (dot. zestawów stacjonarnych i notebooków). |
| Pilot | Tak |
| Napięcie zasilania | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Kolor obudowy | czarny |

Tabela 18. Parametry techniczne urządzenia: telewizor.

W ramach dostawy należy dokonać montażu telewizora na ścianie, w miejscu uzgodnionym 
z przedstawicielami PIT oraz Zamawiającego. Elementy potrzebne do montażu powinny być zawarte w cenie telewizora. Udźwig elementów oraz sposób montażu musi być dobrany 
do oferowanego modelu telewizora. Wykonawca będzie odpowiadał za montaż i wytrzymałość konstrukcji przez okres gwarancji z zapewnieniem wymiany urządzenia (telewizora) i ponownego doboru konstrukcji w przypadku upadku lub uszkodzenia urządzenia wynikającego ze złego montażu lub niepoprawnego doboru elementów nośnych (w takim przypadku Wykonawca poniesie również koszty usunięcia innych uszkodzeń wynikających z tego zdarzenia).

Okablowanie pionowe dedykowane dla sprzętu powinno być prowadzone w korytkach kablowych PCV i powinno obejmować ułożenie korytek do punktu wskazanego przez przedstawiciela PIT oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (co należy ustalić 
w trakcie wizji lokalnej).

Do telewizora należy dostarczyć także kabel HDMI/HDMI 20m (2x wtyczka męska HDMI typ A, 19-pin, Single Link, pozłacane końcówki) oraz adapter 1x żeńska HDMI typ A (19-pin, Single Link) do 1x męska DisplayPort w celu przyłączenia do komputera. Wymóg ten należy brać pod uwagę już na etapie wizji lokalnych poprzedzających wykonywanie tras kablowych, a jeśli przedstawiciel PIT zdecyduje o tego typu konieczności, kabel należy przed zamknięciem koryt ułożyć w relacji telewizor-wskazany PEL .Jeśli będzie to miało uzasadnienie praktyczne, 
na wniosek przedstawiciela PIT może zostać zastosowany krótszy kabel.

### 3.2.5 Kamera

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Zapis High Definition (HD 1080i) : | Tak |
| Format AVCHD (MPEG-4/H.264, 5.1 DD) : | Tak |
| Rodzaj nośnika: | HDD, karta microSD |
| Pojemność dysku twardego: | Minimum 60 GB |
| Karta pamięci: | Tak |
| Pojemność karty pamięci | 8 GB |
| Typ kart pamięci: | microSD, microSDHC |
| Obiektyw - szczegóły: | Minimum: ogniskowa 2.9 - 58.0, jasność F1.9 - F3.2 |
| Przetwornik: | CMOS |
| Przetwornik - szczegóły: | 1/4.1" 3.05M |
| Zoom optyczny: | 20 x |
| Zoom cyfrowy: | 200 x |
| Regulacja ostrości: | Automatyczna |
| Stabilizator obrazu: | Tak |
| Tryb nocny: | Tak |
| Kompensacja tylnego światła: | Automatyczna |
| Regulacja równowagi bieli: | Automatyczna |
| Funkcja robienia zdjęć (Przycisk Photo) : | Tak |
| Funkcja nagrywania z zewnętrznego źródła: | Tak |
| Wyświetlacz LCD (przekątna) : | Minimum 2,7 cala |
| Rozdzielczość LCD: | Minimum 123 000 piksel |
| Wyjście HDMI: | Tak |
| Wyjście Component: | Tak |
| Port USB 2.0: | Tak |
| Gniazdo AV: | Tak |
| Wbudowana lampa video: | Tak |
| Wyposażenie: | • Adapter AC, Akumulator (ładowany w aparacie po podłączeniu zasilacza; jeśli nie, to wymagana dodatkowa ładowarka do akumulatora), Kabel AV, Kabel USB, Kabel Komponentowy, Pilot, Oprogramowanie umożliwiające wgranie filmu do komputera oraz podstawową obróbkę, co najmniej w zakresie czasowego cięcia i montażu filmów z wybranych fragmentów (z podstawowymi efektami przejścia). • Pokrowiec zapewniający bezpieczne przechowywanie oraz podróż z urządzeniem, posiadający przegrody / kieszenie przeznaczone dla adaptera AC, akumulatora dodatkowego, kabli AV. RCA i USB, Pilota i CD z oprogramowaniem. |

Tabela 19. Parametry techniczne urządzenia: kamera.

### 3.2.6 Aparat cyfrowy

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Ilość megapikseli | Minimum 10,2 |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Przestrzeń kolorów | RGB |
| Rozmiar matrycy | Minimum 23 x 15 mm, Matryca w formacie DX, System usuwania kurzu: System sterowania przepływem powietrza. |
| Obiektyw w zestawie | Tak |
| Typ obiektywu | Zoom |
| Ogniskowa | 18-105 |
| Lampa błyskowa | Tak |
| Tryby pracy | Automatyczny, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Synchronizacja na tylną kurtynę migawki, Błysk wypełniający, Redukcja czerwonych oczu |
| Kompensacja błysku | -3EV do +1EV z krokiem co 1/3EV |
| Obsługiwane karty pamięci | SD High Capacity |
| Karta pamięci dołączona do aparatu | 8GB SDHC |
| Format zapisu zdjęć | JPEG, NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG |
| Automatyka ostrości | 11 punktowy, Tryb automatyczny (AF-A), Dynamiczny, Tryb ciągły (AF-C), 1 punktowy, Manualny, Śledzenie ostrości, Tryb pojedynczy (AF-S) |
| Funkcje AF | Blokada AF, Dioda wspomagająca AF |
| Pomiar światła | Matrycowy, Centralny, Punktowy |
| Czas naświetlania [s] | 1/4000 - 30 |
| Tryby ekspozycji | Preselekcja czasu, Tryb manualny, Tryb automatyczny, Preselekcja przysłony, Autoprogram (z przesuwaniem linii programowej) |
| Korekcja ekspozycji | -5EV do +5EV z krokiem co 1/3EV |
| Czułość (ISO) | minimum 100 – 1600 |
| Ekran | TFT, LCD, Z regulacją jasności |
| Przekątna ekranu [cal] | Minimum 2,7 |
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | Minimum 200 |
| Podgląd kadru na LCD | Tak |
| Wizjer | Pentagonalny układ luster |
| Złącze USB | 2.0 |
| Złącze AV | Tak |
| Oprogramowanie | Aparat powinien być dostarczony z oprogramowaniem umożliwiającym podstawową obróbkę zdjęć – zmiany rozmiaru, rozdzielczości, jasności, kontrastu; wycinanie; wywoływanie z RAW(NEF) itp. |
| Wyposażenie | • Adapter AC, zestaw bateryjny (ładowany w aparacie po podłączeniu zasilacza; jeśli nie, to wymagana dodatkowa ładowarka do akumulatora), kabel AV, kabel USB, • Statyw (tripod) do aparatu z pokrowcem, • Torba do aparatu zapewniająca bezpieczne przechowywanie oraz podróż z urządzeniem, posiadający przegrody / kieszenie przeznaczone dla adaptera AC, akumulatora dodatkowego, kabli AV i USB, CD z oprogramowaniem. |

Tabela 20. Parametry techniczne urządzenia: aparat cyfrowy.

### 3.2.7 Fax

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Technologia wydruku | Termotransfer |
| Podajnik dokumentów | 10 arkuszy |
| Odbiór do pamięci | Tak |
| Pamięć | przesyłanie: min. 23 stron; odbiór: min. 25 stron |
| Rozsyłanie sekwencyjne | Tak |
| Prędkość transmisji | 9,6 kbps |
| Transmisja opóźniona | Tak |
| Identyfikacja abonenta wywołującego | Tak FSK |
| Książka telefoniczna | 50 pozycji |
| Wybieranie jednoprzyciskowe | Tak 9 pozycji |
| System głośno mówiący | Tak |
| Wydruk raportów | Tak |

Tabela 21. Parametry techniczne urządzenia: fax.

### 3.2.8 Telefon stacjonarny

Parametry minimalne:

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Ilość słuchawek w zestawie | 1 szt. |
| Typ słuchawki | bezprzewodowa |
| Identyfikacja abonenta wywołującego | Tak |
| Przycisk nawigacyjny | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| System głośno mówiący | Tak |
| Automatyczne powtarzanie numerów | Tak |
| Pamięć powtarzania numerów | Tak |
| Ilość numerów w książce telefonicznej | 100 szt. |
| Wyświetlacz LCD | Tak |

Tabela 22. Parametry techniczne urządzenia: telefon stacjonarny.

Spis tabel

Tabela 1. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 5e.	43

Tabela 2. Wartości parametrów dla kabla kategorii 5e wg normy ISO/IEC 11801- Marzec 2002.	44

Tabela 3. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla połączeń typu Permanent Link – klasa D.	45

Tabela 4. Parametry techniczne przełącznika sieci komputerowej.	46

Tabela 5. Parametry techniczne urządzenia: drukarka.	46

Tabela 6. Parametry techniczne urządzenia: skaner.	47

Tabela 7. Parametry techniczne urządzenia: komputer przenośny (laptop) dla pracowników.	51

Tabela 8. Parametry techniczne urządzenia: komputer stacjonarny dla pracowników.	59

Tabela 9. Parametry techniczne urządzenia: głośniki.	60

Tabela 10. Parametry techniczne urządzenia: monitor.	61

Tabela 11. Parametry techniczne urządzenia: listwa zasilająca.	61

Tabela 12. Parametry techniczne urządzenia: komputer stacjonarny ogólnodostępny	64

Tabela 13. Parametry techniczne urządzenia: uchwyt do monitora / komputera	65

Tabela 14. Parametry techniczne urządzenia: uchwyt ścienny dla klawiatury i myszy	65

Tabela 15. Parametry techniczne urządzenia: odtwarzacz CD ze wzmacniaczem.	66

Tabela 16. Parametry techniczne urządzenia: mikrofon.	67

Tabela 17. Parametry techniczne urządzenia: projektor multimedialny.	67

Tabela 18. Parametry techniczne urządzenia: telewizor.	68

Tabela 19. Parametry techniczne urządzenia: kamera.	70

Tabela 20. Parametry techniczne urządzenia: aparat cyfrowy.	71

Tabela 21. Parametry techniczne urządzenia: fax.	72

Tabela 22. Parametry techniczne urządzenia: telefon stacjonarny.	72

Załączniki

Wykaz załączników:

Załącznik 1:	Wykaz jednostek uczestniczących w projekcie (wykaz PIT) wraz z matrycą rozdysponowania sprzętu na poszczególne PIT.

CZĘŚĆ III

REGULAMINU  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

w ramach realizacji projektu :

„ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

WZÓR KONTRAKTU

WZÓR

UMOWA

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

Niniejsza umowa (zwana dalej “umową”) zostaje zawarta dnia …………………………….  r. pomiędzy:

Śląską Organizacją Turystyczną

z siedzibą w Katowicach 40-085, ul. Mickiewicza 29,

NIP: 9542494931, REGON: 278334010

reprezentowaną przez:

- …………………………………. –

- ………………………………….. –

zwaną w dalszej treści umowy „ŚOT”

a

……………………………………………………………..

z siedzibą w …………………….. przy ulicy ……………………………………,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr ……………………………………….

reprezentowaną przez :

……………………………….,

……………………………….,

zwanym w dalszej treści umowy “WYKONAWCĄ”

WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez ŚOT przetargiem na dostawę wyposażenia  informatycznego i elektronicznego dla Punktów Informacji Turystycznej, wraz z wykonaniem sieci LAN zgodnie z treścią Regulaminu przetargu na dostawę wyposażenia informatycznego i elektronicznego dla Punktów Informacji Turystycznej, wraz z wykonaniem sieci LAN, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

W związku z powyższym strony uzgadniają, co następuje:

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy, przy czym ważność ich w przypadku dokonywania interpretacji zapisów Umowy, określa poniższa kolejność, z tym że najważniejszym dokumentem jest Umowa, a następnie poniższe dokumenty:

- Załącznik 1: 	Regulamin przetargu na dostawę wyposażenia informatycznego 
i elektronicznego dla Punktów Informacji Turystycznej wraz z wykonaniem sieci LAN – Część I oraz Część II,

- Załącznik 2: 	Oferta Wykonawcy z dnia _______ wraz ze wszystkimi załącznikami dołączonymi do niej przez Wykonawcę,

- Załącznik 3:	Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

- Załącznik 4:		Harmonogram wykonania dostaw,

- Załącznik 5: 	Dokument  gwarancyjny,

- Załącznik 6:	Wyszczególnienie cenowe poszczególnych elementów wyposażenia informatycznego i elektronicznego PIT

- Załącznik 7: 	Miejsca dostaw wyposażenia informatycznego i elektronicznego wraz z wykonaniem sieci LAN.

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i ŚOT odpowiadać będą ustaleniom przyjętym 
w Umowie, w szczególności: Wykonawca wykona Umowę zgodnie z jej postanowieniami 
i Regulaminem przetargu, a ŚOT dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy.

DEFINICJE :

- ŚOT – Śląska Organizacja Turystyczna lub inny podmiot działający w jej umieniu i z jej upoważnienia,

- PIT – Punkt Informacji Turystycznej,

- Regulamin – Regulamin przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia informatycznego i elektronicznego do Punktów Informacji Turystycznych wraz z wykonaniem sieci LAN (nr przetargu ŚOT/2/3.3/2011).

§  1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia informatycznego i elektronicznego PIT oraz wykonanie sieci LAN w każdej z 67 lokalizacji PIT zgodnie ze specyfikacją techniczną, w ilości w niej wskazanej, szczegółowo opisanej w Części II Regulaminu – Szczegółowy opis przedmiotu przetargu. Dostawa wyposażenia informatycznego obejmuje również dostawę oprogramowania szczegółowo opisanego w Części II Regulaminu wraz z odpowiednimi licencjami zapewniającymi bezterminowe użytkowanie oprogramowania nie wymagającego dodatkowych opłat, z tym zastrzeżeniem, iż oprogramowanie antywirusowe przekazywane jest z licencją na co najmniej 3 lata. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie,  stosownie do oferty z dnia ....................... 2011 roku.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy, wraz z zestawieniem ilościowym i miejscem przeznaczenia wyposażenia informatycznego i elektronicznego do PIT został określony 
w Części II Regulaminu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiotem przetargu jest dostawa  i montaż niżej wskazanego wyposażenia informatycznego oraz elektronicznego:

    - Wyposażenie informatyczne:

      - Sieć komputerowa z wyposażeniem aktywnym		szt.	67,

      - Drukarka							szt.	45,

      - Skaner								szt.	37,

      - Komputer przenośny (notebook) dla pracowników		szt.	72,

      - Komputer stacjonarny dla pracowników			szt.	9,

      - Komputer stacjonarny ogólnodostępny			szt.	63

    - Wyposażenie elektroniczne:

      - CD ze wzmacniaczem						szt.	10,

      - Mikrofon							szt.	22,

      - Projektor							szt.	21,

      - Telewizor							szt.	3,

      - Kamera								szt.	9,

      - Aparat cyfrowy						szt.	46

      - Fax 								szt.	35

      - Telefon stacjonarny						szt. 	24

- Dostawa, transport i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem sieci LAN nastąpi do 67 PIT wskazanych szczegółowo w Części II Regulaminu (oraz załączniku nr 7 do niniejszej umowy), z tym że do każdego z punktów dostawa obejmuje szczegółowe elementy wyposażenia wskazane w załączniku nr 7 zawierające zestawienie ilościowe wraz z adresami lokalizacji, do których ma nastąpić dostawa. Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji w poszczególnych lokalizacjach PIT celem ustalenia zakresu niezbędnych prac związanych z wykonaniem w szczególności sieci LAN.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec ŚOT do wykonania 
i przekazania ŚOT w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Za wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność przedmiotu umowy z opisem zawartym w Części II Regulaminu.

- Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz 
z kartą gwarancyjną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Dostarczony sprzęt powinien być nowy, objęty gwarancją producenta lub Wykonawcy, 
a ponadto Wykonawca powinien okazać odpowiednie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy (certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi dostarczanym wyrobów), o których mowa w ustawie z dnia 
30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.

- Wykonawca zapewni takie opakowanie wyposażenia jakie jest wymagane by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Rodzaj 
i jakość wymaganego opakowania określają stosowane normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu wyposażenia stanowiące przedmiot umowy do miejsca dostawy oraz warunków jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.

§ 2.

Wykonanie przedmiotu umowy

- Dostarczone wyposażenie powinno być zgodne ze specyfikacją techniczną a dostawa powinna się odbyć w terminach określonych w Harmonogramie dostaw, który Wykonawca zobowiązany jest opracować w terminie 2 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy i przedstawić go ŚOT uwzględniając końcowy termin wykonania niniejszej umowy.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do :

- sprzedaży i dostarczenia ŚOT przedmiotu umowy,

- wydania ŚOT dokumentu licencji udzielonej przez właściciela autorskich praw majątkowych na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie,

- wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez ŚOT, rozpakowania, podłączenia i uruchomienia oraz wykonania innych dodatkowych czynności wskazanych 
w niniejszej umowie,

- wykonania sieci LAN i podłączenia do niej sprzętu będącego w PIT.

Dostawa i wykonanie sieci LAN nastąpi do wskazanych przez ŚOT PIT na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 30 czerwca 2011r.

Wyjątek:  stanowi sieć komputerowa w punkcie: PIT Zawiercie – budynek dworca PKP Zawiercie, 
ul. Grunwaldzka 6 – wykonanie w terminie do 31.03.2012r. płatność za tę część zamówienia 
w terminie 30 dni od jej wykonania.

- ŚOT wymaga by dostarczone wyposażenie zostały na miejscu wniesione, rozpakowane, podłączone z odpowiednio zainstalowanym oprogramowaniem, gdy tego wymaga specyfika sprzętu. W pozostałym przypadku sprzęt winien zostać dostarczony w opakowaniach, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Każdorazowo odbiór wyposażenia dla danego PIT będzie potwierdzany bezusterkowym protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Odbiór wyposażenia odbywać się będzie każdorazowo w każdym z 67 PIT (pod adresem wskazanym Regulaminie i załączniku nr 7 do umowy),  w terminach określonych 
w Harmonogramie dostaw, po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu przez Wykonawcę dokładnego terminu (dnia i godziny) dostawy na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem dostawy.

- ŚOT w dniu dostarczenia sprzętu stanowiącego przedmiot umowy dokona jego oceny ilościowej. Z czynności oceny ilościowej zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. Potwierdzenie protokołu ilościowego potwierdza wyłącznie fakt dostarczenia ŚOT Przedmiotu umowy w ilości zgodnej z treścią Regulaminu.

- ŚOT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu ilościowego dokona oceny jakościowej wykonania umowy w zakresie zgodności z treścią umowy. Z czynności oceny jakościowej wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru jakościowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu jakościowego potwierdza fakt wykonania przedmiotu umowy w części wskazanej w tym protokole, zgodnie z treścią umowy.

- ŚOT ma prawo podpisać protokoły z zastrzeżeniami, w których wskazane będą ujawnione braki i niezgodności. W przypadku podpisania protokołu z zastrzeżeniami Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez ŚOT dostarczyć ŚOT przedmiot umowy zgodnie z treścią umowy i zastrzeżeniami. W takim przypadku sporządza się protokół, w którym stwierdza się wady, które muszą zostać usunięte oraz termin ich usunięcia.

- Wykonawca w wyznaczonym terminie usunie wady albo wykona przedmiot umowy zgodnie 
z projektem i dostarczy właściwie wykonany przedmiot na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez ŚOT celem ponownego sprawdzenia i odbioru. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, po wskazanych zastrzeżeniach, ponownie przeprowadzana jest procedura odbioru odpowiednio ilościowego/ jakościowego, w zależności od tego na którym etapie odbioru były wskazywane zastrzeżenia przez ŚOT.

- Protokół odbioru zostanie podpisany w miejscu dostawy po:

  - dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez ŚOT;

  - dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy złożenia i ustawienia dostarczonych przedmiotów na miejsce dostawy;

  - sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela ŚOT zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą, specyfikacją techniczną i projektem oraz ich prawidłowego funkcjonowania;

  - wydaniu ŚOT wypełnionego i podpisanego dokumentu gwarancji;

  - wydaniu ŚOT podpisanej przez wykonawcę instrukcji obsługi sprzętu, jeżeli taka jest niezbędna do prawidłowego ich użytkowania.

- W przypadku stwierdzenia wad w odbieranym wyposażeniu Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez ŚOT. Do momentu usunięcia wad nie będzie sporządzony bezusterkowy protokół odbioru.  W takim przypadku ŚOT przekaże Wykonawcy informacje o stwierdzonych wadach wraz z terminem ich usunięcia/dostarczenia wyposażenia bez wad sporządzając odpowiedni protokół. W takim przypadku sporządza się protokół, 
w którym stwierdza się wady, które muszą zostać usunięte oraz termin ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, zostaną stwierdzone wady lub usterki, to ŚOT przysługują następujące uprawnienia, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie czynności odbioru, ŚOT w pierwszej kolejności stosuje reguły wskazane powyżej, a w następnej kolejności zasady opisane poniżej:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia – ŚOT wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten będzie uwzględniał techniczne możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, a w okresie usuwania wad lub usterek ŚOT może zażądać zastępczego sprzętu o właściwościach technicznych co najmniej takich jakie ma sprzęt, co do którego usuwane są wady lub usterki,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zgodnie 
z przeznaczeniem, wówczas ŚOT może :

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i naprawienia szkody wynikłej z tego tytułu wraz z prawem do żądania od Wykonawcy dostarczenia do czasu wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zastępczego sprzętu 
o właściwościach technicznych co najmniej takich jakie ma sprzęt otrzymany przez ŚOT w danym PIT i/lub,

- wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i/lub

- odstąpić od umowy i/lub

- zlecić wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ŚOT ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości estetycznej, użytkowej 
i technicznej z tym zastrzeżeniem, iż ŚOT ma prawo również wybrać możliwości wskazane 
w pkt a) i b) powyżej.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad lub usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia ŚOT o usunięciu wad lub usterek.

- W każdej z lokalizacji PIT będą sporządzane odrębne protokoły ilościowe i jakościowe i dopiero po sporządzeniu protokołów ilościowych i jakościowych dla wszystkich lokalizacji PIT bez uwag uznać można, iż przedmiot umowy został wykonany prawidłowo.

- Potwierdzeniem wykonania całego przedmiotu umowy należycie jest podpisany przez strony umowy końcowy bezusterkowy protokół odbioru, który zostanie sporządzony, na podstawie i po sporządzeniu bezusterkowych protokołów ilościowych i jakościowych dla wszystkich lokalizacji PIT.

§ 3.

Dostawy

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy w terminie ostatecznym do 30 czerwca 2011r. Wyjątek stanowi przypadek wymieniony w § 2 pkt. 2.

- Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

- Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na ŚOT z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowego. Ryzyko ewentualnej utraty i uszkodzenia sprzętu przechodzi na ŚOT w chwili podpisania bezusterkowego protokołu ilościowego. W przypadku korzystania 
z dostarczonego sprzętu przez ŚOT pomiędzy podpisaniem protokołu ilościowego, 
a podpisaniem protokołu jakościowego bez zastrzeżeń – Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na swój koszt umowę ubezpieczenia sprzętu od ryzyka utraty lub uszkodzenia do momentu przejścia prawa własności na ŚOT, zapłaci wszelkie związane z tą umową składki, a kopię takiej polisy przedstawi ŚOT w terminie najpóźniej do 3 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki płatności

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

cena netto: ………………...............................................................................................................

(cena netto słownie:

...............................................................................................................................)

cena brutto: ………………...............................................................................................................

(cena brutto słownie:

...............................................................................................................................)

w tym VAT ………………………………………………..

Załącznik nr 6 określa szczegółowo ceny za poszczególne elementy stanowiące przedmiot zamówienia.

- Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez ŚOT końcowego bezusterkowego protokołu odbioru stwierdzających realizację całego przedmiotu umowy należycie.  Wyjątek stanowi przypadek wymieniony w § 2 pkt.2.

- Strony nie dopuszczają częściowych płatności za realizację niniejszego zamówienia.

- Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest wyłącznie podpisany przez ŚOT końcowy bezusterkowy protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy.

- ŚOT zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich 
w terminie do 90 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ŚOT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów oraz zmian kursów walut obcych, czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty odsetek ustawowej w wysokości.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za swe płatności na rzecz podwykonawców, z którymi zawarł stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac  lub dostaw towarów, określające termin i sposób zapłaty należności.

- W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piśmie ŚOT, że Wykonawca zaniedbał obowiązek regulowania płatności na rzecz podwykonawcy, ŚOT może zwrócić się do Wykonawcy o podanie przyczyn powstałych zaniedbań. W przypadku nie otrzymania od Wykonawcy wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia zapytania lub też w razie uznania tych wyjaśnień za niewystarczające, ŚOT może dokonać zapłaty stosownej kwoty, stanowiącej należność główną, bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, w terminie w jakim ŚOT dokonywałby zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i zawiadomić o tym fakcie pisemnie Wykonawcę. Równowartość zapłaty dokonanej przez ŚOT na rzecz podwykonawcy, zostanie odjęta od wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Z tytułu wykonania uprawnienia wymienionego w zdaniu poprzednim przez ŚOT, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec ŚOT.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje ŚOT, że wyposażenie dostarczone w ramach Umowy jest wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami technicznymi Polskich Norm.

- ŚOT może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

- Wykonawca wyda ŚOT jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego rodzaju  dostarczonych przedmiotów umowy, wystawiony przez siebie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego przedmiotu albo przedstawi odpowiednie dokumenty gwarancyjne producentów.

- W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, a postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

- Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru, chyba że gwarancja udzielana  przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres, za wyjątkiem systemu okablowania, na który Wykonawca udzieli 20 letniej gwarancji.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji będzie odpowiadał za wyposażenie informatyczne, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie komputerów i urządzeń – elementy te objęte są gwarancją zapewnienia ciągłości działania, i tym samym wymagają aktualizacji oprogramowania w okresie udzielonej gwarancji. Gwarancja polega na usuwaniu wszelkich wad w produkcie, czyli dotyczy funkcjonalności dostarczonych zasobów.

- W przypadku sprzętu warunkującego bieżącą poprawną pracę systemu (w tym pojedynczego PIT) wymagana jest naprawa lub wymiana w terminie 5 dni roboczych w systemie door-to-door albo w systemie NBD (w miejscu instalacji) w następnym dniu roboczym.

- Gwarancja door-to-door polega na odbiorze uszkodzonego/wadliwego sprzętu ze wskazanego miejsca, a następnie dostarczenie sprawnego sprzętu z powrotem na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja NBD polega na wykonaniu naprawy/usunięciu wady w miejscu użytkowania 
w następnym dniu roboczym zgłoszenia awarii.

- Czas naprawy liczony będzie od pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu awarii przez użytkownika. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia wszelkie prace w celu zachowania funkcjonalności projektu.

- W przypadku sprzętu nie warunkującego bieżącej poprawnej pracy systemu (w tym pojedynczego PIT) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/usunięcia wady lub wymiany sprzętu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie/usterce w systemie door-to-door.

- Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami wolnymi od pracy 
i świętami w rozumieniu  ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późń. zm.).

- Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis lub Wykonawcę w miejscu wskazanym przez ŚOT.

- Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego ŚOT może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy przedmiotów, w zależności od wyboru ŚOT.

- Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.

- Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są upoważnieni przedstawiciele ŚOT lub przedstawiciele PIT.

- W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym powyżej  ŚOT ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy § 2  i § 6 niniejszej umowy.

- Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi.

- Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, który liczony jest od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady w przedmiocie umowy do dnia dostarczenia niewadliwego sprzętu. W przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach gwarancji – gwarancja biegnie na nowo od dnia przekazania ŚOT nowego sprzętu.

§ 6.

Kary umowne

  - Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy obowiązują kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 nazywanego dalej wynagrodzeniem.

  - Wykonawca zapłaci ŚOT kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów wynikających z Harmonogramu oraz końcowego terminu wykonania umowy,

    - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

    - za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie a w konsekwencji wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, ŚOT może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

  - W przypadku naliczania kar umownych określonych w ust 1, ŚOT zastrzega sobie prawo ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

Odstąpienie od umowy

- ŚOT jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:

  - zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni od upływu terminu określonego w Harmonogramie lub końcowego terminu wykonania umowy,

  - opóźnienie w usunięciu wad lub przedstawienie przedmiotu zgodnego ze specyfikacją techniczną w wyznaczonym terminie przekroczy 14 dni,

  - Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową lub przepisami prawa.

- ŚOT jest uprawniony do odstąpienia od umowy :

  - w razie wystąpienia istotnych zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie ŚOT, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy o dofinansowanie projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”

  - w przypadku gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja,

  - w przypadku gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) ŚOT może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy potwierdzonego bezusterkowymi protokołami odbioru. Wyliczenie wynagrodzenia zostanie przedstawione przez ŚOT.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie 
o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.

§8

Ubezpieczenia.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres wykonywania umowy co najmniej na warunkach na jakich zostało przedstawione wraz z ofertą. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania ŚOT aktualnej polisy wraz z potwierdzeniem jej opłacenia w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§9

Osoby kontaktowe

- W imieniu ŚOT osobami kontaktowymi są  : ……………………………………………………………………..…

- W imieniu Wykonawcy osobami kontaktowymi są : ………..…………………………………………………..

- W razie zmiany w/w osób wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej strony. Ponadto ŚOT może dodatkowo przekazać Wykonawcy pisemną listę innych uprawnionych osób do reprezentowania ŚOT w trakcie realizacji niniejszej umowy, wskazując zakres uprawnień danej osoby.

§10

Klauzula poufności

Wykonawca  oświadcza, że wszelkie informacje, do których będzie miał dostęp lub w posiadanie których mógłby wejść przypadkowo w związku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji mających charakter informacji publicznych, jak również informacji mających charakter tajemnicy służbowej) - nie zostaną upublicznione, podmienione lub zmienione tak, aby narazić ŚOT na utratę wiarygodności, czy złą opinię na temat jego działalności. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia  ŚOT o fakcie przypadkowego wejścia w posiadanie informacji objętych klauzulą poufności.

§11

Podwykonawcy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej umowy wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed ŚOT jak za działania własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem umowy.

- Wykonawca może powierzyć część prac objętych niniejszych Umową do wykonania podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie za zgodą ŚOT pod warunkiem uzyskania akceptacji osoby podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- W przypadku gdy :

  - wystąpi potrzeba zamiany podwykonawcy już po zawarciu Umowy lub

  - potrzeba wykonania przez podwykonawcę części prac nie wskazanych w ofercie jako wykonywanych przez podwykonawców,

Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcom tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji ŚOT, co do osoby podwykonawcy, a w przypadku wskazanym w pkt b) niniejszego punktu – również akceptacji co do zakresu prac przekazanych do wykonania podwykonawcom.

- W celu uzyskania akceptacji ŚOT na podwykonawców, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca winien udzielić na piśmie wszelkich informacji na temat podwykonawcy niezbędnych w celu podjęcia decyzji przez ŚOT o akceptacji lub nie podwykonawcy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dane podwykonawcy: firma, adres siedziby/zamieszkania w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, NIP, REGON, posiadane uprawnienia oraz jaki zakres prac ma zostać wykonany przez podwykonawcę. Wykonawca ma przedstawić ŚOT potwierdzenie posiadania przez podwykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania danej części prac.

- ŚOT zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowany przez Wykonawcę wybór podwykonawcy.

- W przypadku, gdy ŚOT zakwestionuje proponowanego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest powierzyć prace innemu podwykonawcy, akceptowanemu przez ŚOT.

- ŚOT ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, 
w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do jego pracy lub nie stosowania się do zaleceń i żądań ŚOT.

- ŚOT zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest powierzyć prace innemu podwykonawcy, akceptowanemu przez ŚOT zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca ponosi wobec ŚOT i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, skutki działania swoich pracowników oraz podwykonawców oraz za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa oraz działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości .............. (słownie:.....................................................zł), tj. stanowiącej 10 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 w formie ………………………………...

  - ŚOT dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

    - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu Umowy i uznania przez ŚOT Umowy za należycie wykonaną,

    - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez ŚOT na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 13

Postanowienia końcowe.

    - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

    - Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby ŚOT.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody ŚOT przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykonawca							 ŚOT

Załącznik Nr 5

do Umowy z dnia ………

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

INFORMATYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

WRAZ Z WYKONANIEM SIECI LAN

DOKUMENT GWARANCYJNY

wystawiony w dniu ......................................... przez ………………………………………………………… zwanego dalej Gwarantem na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej, 40-085 Katowice, 
ul. Mickiewicza 29.

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI :

  - Gwarant zgodnie z umową na dostawę wyposażenia informatycznego i elektroniczne dla PIT wraz z wykonaniem sieci LAN udziela ŚOT gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na okres  …………… miesięcy (co najmniej 36 miesięcy), a w stosunku do systemu okablowania na okres ………….. lat ( co najmniej 20 lat) liczony od dnia podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru tj. od dnia……….

  - Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji będzie odpowiadał za wyposażenie informatyczne, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie komputerów i urządzeń – elementy te objęte są gwarancją zapewnienia ciągłości działania, i tym samym wymagają aktualizacji oprogramowania w okresie udzielonej gwarancji. Gwarancja polega na usuwaniu wszelkich wad w produkcie czyli dotyczy funkcjonalności dostarczonych zasobów.

  - W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez ŚOT, który nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia Gwaranta pisemnie, faxem, mailem o stwierdzonych wadach, 
z zastrzeżeniem terminów naprawy warunkującej sprzętu warunkującego bieżącą poprawną pracę systemu (w tym pojedynczego PIT) wskazanych poniżej.

  - W przypadku sprzętu warunkującego bieżącą poprawną pracę systemu (w tym pojedynczego PIT) wymagana jest naprawa lub wymiana w terminie 5 dni roboczych w systemie 
door-to-door albo w systemie NBD (w miejscu instalacji) w następnym dniu roboczym.

  - Gwarancja door-to-door polega na odbiorze uszkodzonego/wadliwego sprzętu ze wskazanego miejsca a następnie dostarczenie sprawnego sprzętu z powrotem na koszt Wykonawcy.

  - Gwarancja NBD polega na wykonaniu naprawy/usunięciu wady w miejscu użytkowania w następnym dniu roboczym zgłoszenia awarii.

  - Czas naprawy liczony będzie od pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu awarii przez użytkownika. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia wszelkie prace w celu zachowania funkcjonalności projektu.

  - Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami wolnymi od pracy i świętami w rozumieniu  ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy 
( Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późń. zm.).

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy.

  - Gwarancją nie są objęte :

    - mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez osoby korzystające 
z przedmiotu umowy,

    - uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcją obsługi,

    - naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie.

  - Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez ŚOT.

  - Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od dnia  jej wydania gwarantowi do dnia jej odebrania przez nabywcę ponosi gwarant.

  - Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego ŚOT może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy przedmiotów, w zależności od wyboru ŚOT.

  - Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.

  - Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są upoważnieni przedstawiciele ŚOT lub przedstawiciele PIT.

  - W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym powyżej, ŚOT ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.

  - Okres gwarancji nie biegnie od momentu zgłoszenia wad, a rozpoczyna swój bieg dopiero po odebraniu przedmiotu przez ŚOT stwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru przedmiotu, którego wady były usuwane w ramach gwarancji.

  - W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Gwarant zobowiązany jest dostarczyć nowy przedmiot gwarancji bez wad.

  - W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym powyżej  ŚOT ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy § 2 niniejszej umowy.

  - Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi.

  - Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, który liczony jest od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady w przedmiocie umowy do dnia dostarczenia niewadliwego sprzętu. W przypadku wymiany sprzętu na nowy w ramach gwarancji – gwarancja biegnie na nowo od dnia przekazania ŚOT nowego sprzętu

  - Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

  - Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających 
z niezgodności przedmiotu umowy z umową.

  - Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis Gwaranta : …………………………………………